TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 06321/2017

- DO OBJETO

  - O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados na elaboração de Projeto Executivo para a conclusão da obra de construção da escola 12 Salas EMEF “Ananias Custódio” localizada no Bairro Niterói no Município de São Domingos do Norte/ES.

  - Todo o processo se materializará a partir da entrega do “as buit” e do projeto executivo, contendo no mínimo o que consta do quadro abaixo.

  - A estimativa por metro quadrado de área é a constante no quadro abaixo, a qual poderá variar de acordo com o escopo e o anteprojeto a ser aprovado pela Área de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES e aceita pelo FNDE.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Arquitetônico | 3.228,08 |
| 2 | Levantamento Arquitetônico – (*As Buit) | 3.228,08 |
| 3 | Projeto Estrutural, Inclusive Fundação e Castelo D’água | 3.228,08 |
| 4 | Projeto de Estrutura Metálica | 3.228,08 |
| 5 | Projeto Hidrossanitário | 3.228,08 |
| 6 | Projeto Redes Elétricas (Levantamento de Cargas e Redes Elétricas) | 3.228,08 |
| 7 | Projeto Telefônico e Projeto de Lógica | 3.228,08 |
| 9 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios | 3.228,08 |
| 10 | Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços) | 3.228,08 |
| 11 | Apresentar resolução para as pendências atuais e futuras (Restrições e Inconformidades) indicadas pelo relatório de vistoria dos técnicos (fiscais) do SIMEC/FNDE disponíveis no portal. | - |
| 12 | Fiscalização de toda execução do projeto até a aceitação definitiva da obra pela área de Engenharia da PMSDN/ES. | - |
| 13 | Projetos Diversos Implementos Externos e Paisagismo Complementares (Paisagismo e revegetação dos taludes, comunicação Visual, Drenagem e Obras de Artes e outros) 2 | 9.684,24 |

* As Built  - é uma expressão em inglês que significa “como construído” e na prática ganha um significado mais amplo que é o levantamento métrico de todos os elementos e estruturas existentes com altíssimo nível de detalhamento.

1.4. O levantamento planialtimétrico e topográfico, as sondagens e ensaios em campo necessários aos estudos preliminares, não serão remunerados separadamente, devendo a contratada arcar com os mesmos.

1.5. O projeto de Redes Elétricas e de Padrão de Energia deverá ser apresentado com a aprovação pela concessionária local de energia elétrica: ELF SANTA MARIA;

1.6. Os projetos de Pânico e Prevenção e Combate a Incêndios deverão ser aprovados pelo Corpo de Bombeiros;

1.7. A empresa vencedora deverá apresentar o projeto SPDA (pára-raios)

1.8. O projeto executivo deverá conter solução adequada para as águas pluviais do pátio;

1.9. Os serviços para apresentar resolução às pendências atuais: Restrições e Inconformidades constantes do ANEXO I, bem como aquelas que por ventura  surgirem quando da  vistoria  dos técnicos (fiscais) do SIMEC/FNDE e disponibilizadas no portal, não serão remunerados  em separado.

1.10. Os serviços de acompanhamento e Fiscalização de toda execução do projeto até a aceitação definitiva da obra pela área de Engenharia da PMSDN/ES não serão remunerados em separado.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação justifica-se pela sua especificidade e considerando que o município não dispõe de mão-de-obra suficiente para a elaboração do conjunto de desenhos e planilhas que irão compor o projeto executivo sem prejudicar  outros serviços necessários;

2.2. Ademais, o nível de detalhamento de plantas, projetos e planilhas, exigidos quando da apresentação da proposta junto ao FNDE, com o fim de solucionar as pendências do convênio e dar continuidade á obra, é inalcançável no curto espaço de tempo do qual dispõe a Administração Municipal.

2.3. O interesse público é manifesto, devido a necessidade de concluir a referida escola uma vez que  a  mesma  funciona precariamente  e  de  forma improvisada  no Prédio da Prefeitura Municipal, o que  tem se  tornado  inviável devido  ao  aumento  constante  do número de  alunos. Por outro lado, a paralisação da obra às margens da Rodovia Gether Lopes de Farias, representa, sem sombra de dúvidas,  a  má  aplicação do dinheiro público, o que   é  motivo de  vergonha  para  toda  a  administração, causando  constrangimento  para  toda  a comunidade escolar  que  sonha  em  ter um espaço adequado  para  a realização de  suas  atividade fim, ou seja  promover uma  educação de qualidade  para  as  crianças  matriculadas  na  rede municipal de  ensino.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O objeto deste Termo de Referência está fundamentado na Lei nº. 8.666/93 suas  atualizações  e outras legislações pertinentes.

4. DA PROPOSTA

As propostas de preços deverão ser elaboradas com a observância do seguinte:

4.1. Constar o detalhamento do objeto ofertado e o valor do desconto sobre a Tabela Referencial de Preços de Projetos para Edifícios Educacionais do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES, Edição 2017;

4.2. Atender todas as condições e especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital;

4.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma;

4.4. No preço proposto deverão ser incluídas todas as despesas administrativas, o lucro e demais insumos necessários à sua composição;

4.5. Constar todos os dados referentes à pessoa jurídica, tais como: CNPJ, endereço, banco, conta corrente e agência pagamentos futuros;

4.6.  Será considerada vencedora a Licitante que oferecer a proposta de MAIOR DESCONTO sobre a Tabela Referencial de Preços de Projetos para Edifícios Educacionais do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES, Edição 2017;

4.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados;

4.8. Não serão aceitas propostas com oferta de vantagens não previstas neste projeto básico ou no Edital de Licitação.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serem executados são os descritos no item 1 “Objeto”  com destaque  para o quadro;

5.2. Os serviços de elaboração serão executados por profissional detentor de qualificação técnica exigida pelo CREA e/ou CAU em relação a cada item do quadro detalhado no item 1;

5.3. Os serviços constantes nos item 1.4 serão executados a expensas do CONTRATADO, posto que considerados de menor relevância em relação ao total do objeto;

5.4. O CONTRATADO deverá apresentar solução para as pendências atuais  e  futuras listadas pelo SIMEC/FNDE (ANEXO I) e projeto básico no prazo de 30 (trinta) dias após emissão da ordem de serviço;

5.5. Aprovado o projeto básico pela FNDE, o CONTRATADO disporá de 35 (trinta e cinco) dias para a elaboração dos projetos constantes dos itens 1 e do quadro detalhado  do Termo de Referência;

5.6. Os estudos, plantas, projetos e planilhas serão entregues em 4 (quatro) vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital;

5.7. Juntamente com os estudos, plantas, projetos e planilhas, o CONTRATADO deverá entregar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART’s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s , específicas em relação a cada um, devidamente preenchida e paga;

5.8. O CONTRATADO será responsável por apresentar as soluções e projeto executivo para a equipe técnica designada pela Administração e para o SIMEC/FNDE;

5.9. O CONTRATADO ficará responsável por sanar as dúvidas e a responder os questionamentos que forem formulados perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES, por ocasião da realização do procedimento licitatório com vistas à contratação da Construção do Remanescente da Obra de Engenharia  da EMEF “Ananias Custódio” localizada no Bairro Niterói sede do Município, e que tenham por base os estudos, plantas, projetos e planilhas elaborados pelo mesmo (Contratado);

5.10. O Município disponibilizará para os licitantes todos os documentos existentes e todas as exigências e pendências listadas pelo FNDE (ANEXO I) necessárias a elaboração da proposta;

5.11. O CONTRATADO deverá apresentar, no mínimo, os seguintes estudos, plantas e projetos, além das planilhas: Projeto Arquitetônico, Levantamento Arquitetônico, Projeto Estrutural, Inclusive Fundação, Projeto de Estrutura Metálica, Projeto Hidrossanitário, Projeto Redes Elétricas (Levantamento de Cargas e Redes Elétricas), Projeto Telefônico e Projeto de Lógica, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios, Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços), Fiscalização de toda execução do projeto até a aceitação definitiva da obra pela área de Engenharia da PMSDN/ES, Projetos Diversos Implementos Externos e Paisagismo Complementares (Paisagismo e revegetação dos taludes, comunicação Visual, Drenagem e Obras de Artes e outros) e  ainda a presentar resolução para as pendências atuais e futuras (Restrições e Inconformidades) indicadas pelo relatório de vistoria dos técnicos (fiscais) do SIMEC/FNDE disponíveis no portal,

6. DOS VALORES CONTANTES NA TABELA DO IOPES 2017

6.1. Os valores por metro quadrado e o total estimado para a execução de todos os serviços são os constantes na tabela abaixo, referencia IOPES 2017:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – IOPES 2017 | QTDE M2 | R$ UNIT | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Arquitetônico | 3.228,08 | 22,25 | 71.824,78 |
| 2 | Levantamento Arquitetônico – (1 As Buit) | 3.228,08 | 4,48 | 14.461,79 |
| 3 | Projeto Estrutural, Inclusive Fundação e Castelo D’água | 3.228,08 | 13,42 | 43.320,83 |
| 4 | Projeto de Estrutura Metálica | 3.228,08 | 11,19 | 36.122,21 |
| 5 | Projeto Hidrossanitário | 3.228,08 | 8,38 | 27.051,31 |
| 6 | Projeto Redes Elétricas (Levantamento de Cargas e Redes Elétricas) | 3.228,08 | 10,32 | 33.313,78 |
| 7 | Projeto Telefônico e Projeto de Lógica | 3.228,08 | 3,11 | 10.039,32 |
| 9 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios | 3.228,08 | 2,61 | 8.425,28 |
| 10 | Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços) | 3.228,08 | 4,59 | 14.816,88 |
| 11 | Apresentar resolução para as pendências atuais e futuras (Restrições e Inconformidades) indicadas pelo relatório de vistoria dos técnicos (fiscais) do SIMEC/FNDE disponíveis no portal. | - | - | - |
| 12 | Fiscalização de toda execução do projeto até a aceitação definitiva da obra pela área de Engenharia da PMSDN/ES. | - | - | - |
| 13 | Projetos Diversos Implementos Externos e Paisagismo Complementares (Paisagismo e revegetação dos taludes, comunicação Visual, Drenagem e Obras de Artes e outros) 2 | 9.684,24 | 2,10 | 20.336,90 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO | 279.713,08 |

1 - As Built - é uma expressão em inglês que significa “como construído” e na prática ganha um significado mais amplo que é o levantamento métrico de todos os elementos e estruturas existentes com altíssimo nível de detalhamento.

2- trata-se de preço médio elaborado a partir dos itens constantes  desse  quadro na Tabela Referencial do IOPES/2017 o valor  de (R$ 2,10) a  ser utilizado  na  proposta de preço não pode  ser alterado.

6.2. Tais valores foram obtidos através da Tabela Referencial de Preços de Projetos para Edifícios Educacionais do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo – IOPES, Edição 2017, a qual passa a fazer parte deste projeto básico (Anexo II).

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte após a liquidação da despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de ordem bancária depositada em Conta Corrente, sendo que a empresa deverá indicar o Banco, a Agência bancária e o número da Conta Corrente para o referido pagamento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo servidor responsável, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do requerimento.

7.2. A licitante vencedora deverá encaminhar Nota-Fiscal/Fatura, Certidão de regularidade junto à Fazenda Pública Municipal, Certidão de regularidade junto à Fazenda Pública Estadual, Certidão Conjunta de regularidade junto à Fazenda Pública Federal, Certidão de regularidade junto ao INSS, Certidão de regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa Junto do Tribunal Superior do Trabalho - TST, devendo os documentos serem protocolados no Protocolo Geral desta Prefeitura.

7.3. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os quantitativos, o Nº da Autorização de Compra/Execução de Serviços, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização e o gerenciamento das cláusulas do Contrato serão de responsabilidade da Administração Municipal, através de servidor designado especialmente para tal fim, que  obrigatoriamente  constará  do contrato Administrativo.

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a instância ordinária do Fiscal do Contrato, no acompanhamento e na fiscalização do objeto desta licitação, deverão ser solicitadas à Administração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

8.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste projeto Termo de Referência e do processo licitatório dele decorrente deverão ser prontamente atendidas pelo Contratado.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes dos serviços técnicos profissionais especializados na elaboração de estudos técnicos, planejamento e projeto executivo para a realização da obra de Conclusão da EMEF “Ananias Custódio”, serão classificadas na dotação orçamentária consignadas para o orçamento de 2018 cujo espelho será parte integrante desse TR.

A saber:

0070201236100091.005 – PROJETOS, AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

44903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

10. INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1.O prazo para início dos serviços será imediato, devendo o Contratado apresentar solução para as pendências listadas pelo SIMEC/FNDE e projeto EXECUTIVO em 35 (trinta  e cinco) dias, contado da emissão da respectiva ordem de serviço;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

11.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

11.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento das cláusulas contratuais;

11.3. Observar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

11.4. Emitir e Fornecer à licitante vencedora, junto com cópia da Nota de Empenho ou Autorização de Compra/Execução de Serviços, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao fornecimento do objeto.

11.5. Atestar a entrega do objeto, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando as condições estabelecidas neste TR e no Edital Licitatório.

11.6. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, nos termos estabelecidos na Cláusula Sétima deste TR.

11.8. Solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver apto às obrigações estabelecidas no Contrato ou que não tenha comportamento adequado no serviço;

11.9. A CONTRATANTE manterá equipes tanto da área de tecnologia da informação quanto da área de conhecimento das regras de negócio para acompanhar os procedimentos que serão realizados, estando os mesmos com o dever e autoridade de fiscalizar e exigir o cumprimento de todos os itens aqui mencionados;

11.10. Permitir o acesso de empregados da licitante e/ou autorizados nas dependências da Escola, a qualquer hora do dia, sendo horário de funcionamento da Prefeitura, com a presença de pelo menos um servidor do município, com prévio agendamento.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Fornecer o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes neste TR, no Edital Licitatório e na proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados, devidamente instalados e em condições de pleno funcionamento;

12.2. A CONTRATADA deverá manter pessoal técnico qualificado à execução dos serviços objeto deste projeto básico.

12.3. Fornecer todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.4. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração dos estudos, projetos, plantas e planilhas objeto deste TR;

12.5. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento e execução do objeto;

12.6. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços para outras pessoas ou empresas;

12.7. No período de prestação de serviços, a CONTRATADA fica obrigada a refazer, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, peças ou documentos que apresentarem vícios, defeitos ou imperfeições, em um prazo de 05 (cinco) dias;

12.8. Apresentar os documentos de cobrança, inclusive NOTA FISCAL, com a descrição dos serviços realizados;

12.9. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela legislação em vigor;

12.10. Dispor de profissionais qualificados para a perfeita execução dos serviços a eles atribuídos;

12.11. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com contratação, custos e despesas com pessoal, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, transportes, licenças, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir relacionada à execução dos serviços, bem como todas as demais despesas necessárias ao fiel cumprimento do Contrato firmado;

12.12. Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do CONTRATANTE.

12.13. Obrigatoriamente fornecer as suas expensas ao pessoal por ele empregado na execução do objeto do Contrato, os uniformes, mediante aprovação da Unidade Administrativa fiscalizadora de acordo com a especialidade dos serviços prestados, além de eventuais equipamentos necessários para a preservação da saúde e prevenção de acidentes de trabalho (Equipamentos de Proteção Permanente – EPI), previstos na legislação vigente.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

12.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

12.16. A CONTRATADA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam eles empresários individuais e/ou sociedades empresárias envolvidas com os serviços;

12.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

12.18. Responsabilizar-se por eventuais necessidades de alterações de projetos e/ou planilha, necessárias a aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes por um período de 02 (dois) anos a contar da entrega dos mesmos.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Serão exigidos o registro, acompanhados da prova de quitação da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 5.194/66 e resolução CREA nº 266/79 e Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

14. PENALIDADES

14.1. A empresa CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento dos serviços objeto desta Licitação, sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93 e suas alterações.

15. DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

15.1. Não haverá, em nenhuma hipótese, reajustamento de preços.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. Dentre outras, o Contrato será rescindido quando ocorridas as seguintes situações:

a) O Contratado descumprir as condições estabelecidas em suas cláusulas;

b) O CONTRATADO Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) O CONTRATADO não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) O CONTRATADO sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.2. A rescisão contratual prevista nas hipóteses acima será formalizada por despacho do Fiscal do Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as descrições contidas neste projeto básico.

São Domingos do Norte/ES, em 03 de janeiro de 2018.

FABRÍCIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA

Arquiteto e Urbanista

CAU ES- A 50980-9

FERNANDA RIBON RUBIN

Engenheira Civil

CREA/ES – 012649/D

ROQUE SIQUEIRA GOMES

Assessor de Planejamento