## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária - Extensão de Rede e Iluminação Pública |  |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2016
Endereço: | RUA MACIMINIO ORELE, RUA ORLANDO CANDIDO DA SILVA E, RUA DOIS |  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
| SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
CÓDIGO | REF. DE PREÇOS | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | Serviços Preliminares
01.01 | SCO-RJ IP 59.20.0500 | Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura. | und | 2 | 12.5009 | 25.0019
01.02 | SCO-RJ IP 59.20.0050 | Retirada de braco para fixacao de luminarias. | und | 2 | 99.9814 | 199.9628
TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 224.9647
Percentual (%) |  |  |  |  | 0.4895%
02 |  | Postes e Estaimentos
02.01 | SINAPI - 73783/016 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 9/400 | und | 7 | 1193.8734 | 8357.1141
02.02 | SINAPI - 83397 | Fornecimento e assentamento de poste concreto DT 9/400 | und | 7 | 944.6529 | 6612.5706
TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 8357.1141
Percentual (%) |  |  |  |  | 18.18%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos
03.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0538 | Conector tipo cunha | und | 7 | 12.1606 | 85.1243
03.02 | SCO-RJ - IP 14.35.0400 | Cabo de cobre isolado 16mm² x 1KV | m | 70 | 8.5739 | 600.1765
03.03 | SCO-RJ - IP 19.05.0203 | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensao (BT). Fornecimento e instalacao. | und | 7 | 142.6941 | 998.8586 | 1148.5527
TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 1684.1594
Percentual (%) |  |  |  |  | 3.665%
04 |  | Baixa Tensão (127-220V)
04.01 | SCO-RJ - IP 14.15.0050 | Isolador roldana 76x79mm | und | 80 | 2.8667 | 229.3368
04.02 | SEMINFRA-CE - I8213 | Alça pré-formada de distribuição p/ cabo CA/CAA – 2 AWG | und | 28 | 26.5596 | 743.6691
04.03 | SEMINFRA-CE - I0358 | Fio de cobre isolado – 6 mm² | m | 84 | 3.2987 | 277.0891
04.04 | SCO-RJ - IP 09.05.0203 | Armacao secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rede de baixa tensao (BT), inclusive fornecimento das cintas de fixacao (ver conjunto BTV1). Fornecimento e instalacao. | und | 20 | 76.7728 | 1535.457
04.05 | SCO-RJ - IP 14.05.0150 | Instalacao de rede de baixa tensao (BT), aerea, com cabo Multiplex, ou similar, de aluminio, exclusive fornecimento do cabo | und | 14 | 7.2519 | 101.526
04.06 | SEMINFRA-CE - I8857 | Cabo quadruplex CA 3x1x70+70mm | m | 296 | 29.2692 | 8663.695
TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 11550.7731
Percentual (%) |  |  |  |  | 25.13%
05 |  | Iluminação Pública
05.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0563 | Conector perfurante isolado CDP-70 | und | 38 | 80.3071 | 3051.6717
05.02 | SCO-RJ - IP 09.30.0532 | Conector tipo cunha | und | 34 | 11.2443 | 382.3065
05.03 | SEMINFRA-CE - I0356 | Fio de cobre isolado – 2,5 mm² | m | 144 | 1.5053 | 216.7704
05.04 | SCO-RJ - IP 04.50.0020 | Fornecimento de braço p/ ilum. púb. reto leve ф25mmx1,0m | und | 9 | 125.1404 | 1126.2636
05.05 | SCO-RJ - IP 05.55.0200 | Instalação de braço p/ ilum. púb. reto leve ф25mmx1,0m inclusive cinta e parafusos | und | 9 | 69.2199 | 622.9793
05.06 | SCO-RJ - IP 05.50.0562 | Fornecimento de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m | und | 15 | 168.5207 | 2527.8099
05.07 | SCO-RJ - IP 05.55.0200 | Instalação de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m inclusive cinta e parafusos | und | 15 | 138.4398 | 2076.5976
05.08 | SCO-RJ - IP 49.40.0103 | Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) | und | 24 | 25.0019 | 600.0456
05.09 | SCO-RJ - IP 49.05.0105 | Luminária fechada para lampada VS 100W IP65 com tomada para relé | und | 9 | 580.6724 | 5226.0516
05.10 | SCO-RJ - IP 49.25.0809 | Lampada vapor de sódio 100W, 220V | und | 9 | 22.7504 | 204.7538
05.11 | SCO-RJ - IP 49.30.0100 | Reator para lâmpada VS 100W - interno | und | 9 | 37.8825 | 340.9421
05.12 | SCO-RJ - IP 49.05.0166 | Luminária fechada para lampada VS 150W IP65 com tomada para relé | und | 9 | 649.5258 | 5845.7322
05.13 | SCO-RJ - IP 49.25.0853 | Lampada vapor de sódio 150W, 220V | und | 9 | 47.2418 | 425.1763
05.14 | SCO-RJ - IP 49.30.0150 | Reator para lâmpada VS 150W - interno | und | 9 | 48.433 | 435.897
05.15 | SCO-RJ - IP 44.05.0275 | Relé fotoelétrico 220V térmico | und | 24 | 44.074 | 1057.7767
TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 24140.7743
Percentual (%) |  |  |  |  | 52.53%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 45957.7857