## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária - Extensão de Rede e Iluminação Pública |  |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2016
Endereço: | RUA MILTON TREVIZANI; RUA PROJETADA 6 E 8 |  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
| SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
CÓDIGO | REF. DE PREÇOS | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | Serviços Preliminares
01.01 | SCO-RJ IP 59.20.0500 | Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura. | und | 4 | 12.5009 | 50.0038
01.02 | SCO-RJ IP 59.20.0050 | Retirada de braco para fixacao de luminarias. | und | 4 | 99.9814 | 399.9257
TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 449.9295
Percentual (%) |  |  |  |  | 1.423%
02 |  | Postes e Estaimentos
02.01 | SINAPI - 73783/016 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 9/400 | und | 6 | 1193.8734 | 7163.2407
TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 7163.2407
Percentual (%) |  |  |  |  | 22.66%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos
03.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0538 | Conector tipo cunha | und | 4 | 12.1606 | 48.6424
03.02 | SCO-RJ - IP 14.35.0400 | Cabo de cobre isolado 16mm² x 1KV | m | 40 | 8.5739 | 342.958
03.03 | SCO-RJ - IP 19.05.0203 | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensao (BT). Fornecimento e instalacao. | und | 4 | 142.6941 | 570.7764 | 717.4704
TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 962.3768
Percentual (%) |  |  |  |  | 3.044%
04 |  | Baixa Tensão (127-220V)
04.01 | SCO-RJ - IP 14.15.0050 | Isolador roldana 76x79mm | und | 36 | 2.8667 | 103.2016
04.02 | SEMINFRA-CE - I8213 | Alça pré-formada de distribuição p/ cabo CA/CAA – 2 AWG | und | 11 | 26.5596 | 292.1557
04.03 | SEMINFRA-CE - I0358 | Fio de cobre isolado – 6 mm² | m | 36 | 3.2987 | 118.7525
04.04 | SCO-RJ - IP 09.05.0203 | Armacao secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rede de baixa tensao (BT), inclusive fornecimento das cintas de fixacao (ver conjunto BTV1). Fornecimento e instalacao. | und | 9 | 76.7728 | 690.9556
04.05 | SCO-RJ - IP 14.05.0150 | Instalacao de rede de baixa tensao (BT), aerea, com cabo Multiplex, ou similar, de aluminio, exclusive fornecimento do cabo | und | 6 | 7.2519 | 43.5112
04.06 | SEMINFRA-CE - I8857 | Cabo quadruplex CA 3x1x70+70mm | m | 150 | 29.2692 | 4390.386
TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 5638.9626
Percentual (%) |  |  |  |  | 17.84%
05 |  | Iluminação Pública
05.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0563 | Conector perfurante isolado CDP-70 | und | 16 | 80.3071 | 1284.9144
05.02 | SCO-RJ - IP 09.30.0532 | Conector tipo cunha | und | 26 | 11.2443 | 292.3521
05.03 | SEMINFRA-CE - I0356 | Fio de cobre isolado – 2,5 mm² | m | 84 | 1.5053 | 126.4494
05.04 | SCO-RJ - IP 05.50.0562 | Fornecimento de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m | und | 14 | 168.5207 | 2359.2892
05.05 | SCO-RJ - IP 05.55.0200 | Instalação de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m inclusive cinta e parafusos | und | 14 | 138.4398 | 1938.1578
05.06 | SCO-RJ - IP 49.40.0103 | Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) | und | 14 | 25.0019 | 350.0266
05.07 | SCO-RJ - IP 49.05.0166 | Luminária fechada para lampada VS 150W IP65 com tomada para relé | und | 14 | 649.5258 | 9093.3612
05.08 | SCO-RJ - IP 49.25.0853 | Lampada vapor de sódio 150W, 220V | und | 14 | 47.2418 | 661.3853
05.09 | SCO-RJ - IP 49.30.0150 | Reator para lâmpada VS 150W - interno | und | 14 | 48.433 | 678.062
05.10 | SCO-RJ - IP 44.05.0275 | Relé fotoelétrico 220V térmico | und | 14 | 44.074 | 617.0364
TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 17401.0344
Percentual (%) |  |  |  |  | 55.04%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 31615.544