## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária - Extensão de Rede e Iluminação Pública |  |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2016
Endereço: | RUA PROJETADA 09 |  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
| SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
CÓDIGO | REF. DE PREÇOS | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | Serviços Preliminares
01.01 | SCO-RJ IP 59.20.0500 | Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura. | und | 2 | 12.5009 | 25.0019
01.02 | SCO-RJ IP 59.20.0050 | Retirada de braco para fixacao de luminarias. | und | 2 | 99.9814 | 199.9628
TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 224.9647
Percentual (%) |  |  |  |  | 1.096%
02 |  | Postes e Estaimentos
02.01 | SINAPI - 73783/016 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 9/400 | und | 4 | 1193.8734 | 4775.4938
TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 4775.4938
Percentual (%) |  |  |  |  | 23.26%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos
03.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0538 | Conector tipo cunha | und | 3 | 12.1606 | 36.4818
03.02 | SCO-RJ - IP 14.35.0400 | Cabo de cobre isolado 16mm² x 1KV | m | 30 | 8.5739 | 257.2185
03.03 | SCO-RJ - IP 19.05.0203 | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensao (BT). Fornecimento e instalacao. | und | 3 | 142.6941 | 428.0823 | 573.7764
TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 721.7826
Percentual (%) |  |  |  |  | 3.516%
04 |  | Baixa Tensão (127-220V)
04.01 | SCO-RJ - IP 14.15.0050 | Isolador roldana 76x79mm | und | 24 | 2.8667 | 68.801
04.02 | SEMINFRA-CE - I8213 | Alça pré-formada de distribuição p/ cabo CA/CAA – 2 AWG | und | 8 | 26.5596 | 212.4769
04.03 | SEMINFRA-CE - I0358 | Fio de cobre isolado – 6 mm² | m | 24 | 3.2987 | 79.1683
04.04 | SCO-RJ - IP 09.05.0203 | Armacao secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rede de baixa tensao (BT), inclusive fornecimento das cintas de fixacao (ver conjunto BTV1). Fornecimento e instalacao. | und | 6 | 76.7728 | 460.6371
04.05 | SCO-RJ - IP 14.05.0150 | Instalacao de rede de baixa tensao (BT), aerea, com cabo Multiplex, ou similar, de aluminio, exclusive fornecimento do cabo | und | 4 | 7.2519 | 29.0074
04.06 | SEMINFRA-CE - I8857 | Cabo quadruplex CA 3x1x70+70mm | m | 100 | 29.2692 | 2926.924
TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 3777.0148
Percentual (%) |  |  |  |  | 18.4%
05 |  | Iluminação Pública
05.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0563 | Conector perfurante isolado CDP-70 | und | 8 | 80.3071 | 642.4572
05.02 | SCO-RJ - IP 09.30.0532 | Conector tipo cunha | und | 19 | 11.2443 | 213.6419
05.03 | SEMINFRA-CE - I0356 | Fio de cobre isolado – 2,5 mm² | m | 54 | 1.5053 | 81.2889
05.04 | SCO-RJ - IP 05.50.0562 | Fornecimento de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m | und | 9 | 168.5207 | 1516.6859
05.05 | SCO-RJ - IP 05.55.0200 | Instalação de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m inclusive cinta e parafusos | und | 9 | 138.4398 | 1245.9586
05.06 | SCO-RJ - IP 49.40.0103 | Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) | und | 9 | 25.0019 | 225.0171
05.07 | SCO-RJ - IP 49.05.0166 | Luminária fechada para lampada VS 150W IP65 com tomada para relé | und | 9 | 649.5258 | 5845.7322
05.08 | SCO-RJ - IP 49.25.0853 | Lampada vapor de sódio 150W, 220V | und | 9 | 47.2418 | 425.1763
05.09 | SCO-RJ - IP 49.30.0150 | Reator para lâmpada VS 150W - interno | und | 9 | 48.433 | 435.897
05.10 | SCO-RJ - IP 44.05.0275 | Relé fotoelétrico 220V térmico | und | 9 | 44.074 | 396.6663
TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 11028.5214
Percentual (%) |  |  |  |  | 53.72%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 20527.7773