| TERMO DE REFERÊNCIA Memorando nº: 5715/2013 - SEMUR Memorando nº: 5714/2013 - SEMEC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgãos interessados |  | Secretaria Municipal de Educação e Cultura Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |  |  |  |
| Objeto |  | CONTRATAÇÃO DE CARRO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO, CONFORME QUANTIDADES E DESCRIÇÃO CONSTANTES DO ANEXO I DESSE TERMO DE REFERÊNCIA, |  |  |  |  |
| Justificativa |  | O sistema de esgotamento sanitário dos prédios públicos e logradouros do Município de São Domingos do Norte/ES., em sua maioria, pela ausência de saneamento público é individual do tipo fossa séptica e sumidouro. Devido a baixa velocidade de infiltração do efluente no solo saturado, no período de chuvas há o transbordamento dos tanques e caixas que compõe o sistema, ocasionando a presença de efluente pela área no solo, e odores desagradáveis no ambiente. Considerando o desenvolvimento das atividades diárias, contando com a presença de alunos, servidores e o público em geral durante todo o dia, torna-se indispensável à promoção do esgotamento sanitário eficiente. Desta forma, faz-se necessária a contratação do serviço de limpeza e desobstrução de fossa e caixas, para a garantia da salubridade do ambiente. |  |  |  |  |
| Espécie de Licitação |  | Pregão Presencial |  |  |  |  |
| Tipo |  | Menor Preço por lote |  |  |  |  |
|  |  | Este procedimento licitatório e o contrato que dele resultar obedecerão, integralmente, à Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n° 123/2006 de 14 de dezembro de 2006. |  |  |  |  |
| Dotação Orçamentária |  | SEMEC SEMUR Ambas seguem em anexo. |  |  |  |  |
| Validade da Proposta |  | Não inferior à 60 dias |  |  |  |  |
| Pagamento |  | - O pagamento pelos serviços da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a execução dos serviços, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura e atestado pelo fiscal. - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação. - A forma de pagamento será até o 10º dia útil do mês subsequente após a execução dos serviços e emissão da nota fiscal. - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade - ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. |  |  |  |  |
| Qualificação Técnica |  | Licença para Funcionamento, expedido pelo Departamento de Vigilância em Saúde, pertinente ao serviço de retirada de resíduos sólidos; Alvará de Fiscalização de Localização e Funcionamento, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da empresa concorrente;  Licença ambiental expedida pelo IEMA, autorizando a exercer a atividade pertinente ao objeto licitado.; Declaração de regularidade expedida pela Secretaria Municipal da Sede da Empresa ou outro documento que o substitua; Certificado ou documento equivalente de Destinação dos Resíduos (para Fossas e Caixas de Gordura); Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) pela apresentação, de no mínimo 01, atestado de capacidade técnica por execução de serviço de características semelhantes por empresa publica ou privada. Esses documentos deverão ser emitidos, em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida. |  |  |  |  |
| Condições de execução e Serviços de Pontos de Coleta |  |  Prestar serviços referente à limpeza de fossa séptica com caminhão tipo fossa limpa, equipado de potente bomba de auto vácuo e tanque de no mínimo 8.000 (oito mil) litros para transporte dos resíduos, a serem realizados nos diversos pontos do Município de São Domingos do Norte/ES, inclusive interior. Os pontos de prestação dos serviços serão indicados na Ordem de Serviço. Os serviços serão realizados conforme a necessidade dos Órgãos solicitantes; Os serviços deverão ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem como, todo zelo e cuidado que merecem, uma vez que serão executados em áreas de grande presença de crianças e servidores. O prestador de serviços deverá observar para que não fiquem resíduos na superfície, gramas, calçadas e passeios, caso haja algum vazamento o mesmo deverá ser limpo imediatamente; A Fiscalização será realizada pelo responsável do setor e pelo Fiscal do Contrato indicado no memorando. |  |  |  |  |
| Obrigações da Contratante |  | a) Comunicar oficialmente quaisquer ocorrências relacionadas ao serviço, diretamente ao responsável; b) Efetuar os pagamentos pelos serviços, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, de acordo com as condições e preços pactuados, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento definitivo; c) Promover o acompanhamento e fiscalização durante a execução dos serviços; d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que o licitante vencedor realizar fora das especificações exigidas; e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo licitante vencedor. f) Cumprir fielmente o Contrato; g) Permitir o livre acesso do empregado da empresa Contratada a fim de que possam executar suas tarefas; h) Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso; i) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sansão. |  |  |  |  |
| Obrigações da Contratada |  | a) Fornecer o objeto qualificado para o trabalho proposto, dentro da boa técnica em trabalho deste gênero, nos termos da proposta; b) Manter durante a vigência do contrato, as exigências do Edital, no que diz respeito habilitação; c) Atender prontamente todo e qualquer chamado, imediatamente. As chamadas serão feitas exclusivamente pelo responsável da CONTRATANTE, ou quem ela indicar. d) Prestar os serviços ora contratados através de seus técnicos que não terão nenhum vinculo empregatício com a CONTRATANTE em nenhuma hipótese. e) Será a CONTRATADA responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações tributárias, encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais de seus funcionários, que correrão por sua exclusiva responsabilidade; f) Comprovar a qualquer tempo perante a CONTRATANTE, vínculos empregatícios mantidos com seus empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de Previdência Social e de Saúde, devidamente anotadas e atualizadas; g) Os funcionários da CONTRATADA, quando em serviço na CONTRATANTE, deverão estar devidamente uniformizados e portar documento que o identifique como sendo da CONTRATADA. h) A CONTRATADA deverá sempre buscar a melhor apresentação possível de seus funcionários, principalmente no que diz respeito ao uniforme, higiene e tratamento com o público interno e externo. i) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao valor inicial do contrato. j) Manter durante toda a execução do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade, quando for solicitado; k) Efetuar os serviços de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de execução constantes no Edital; l) Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na PMSDN/ES, dirigida à autoridade competente. m) Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Contratante poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo; n) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato; o) Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato; |  |  |  |  |
| Local da Realização dos Serviços |  | Qualquer ponto do Município de São Domingos do Norte, inclusive interior. |  |  |  |  |
| Gestores do Contrato |  | Leoneide Barbosa da Silva – Secretário Municipal de Educação e Cultura José Antônio do Carmo – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |  |  |  |
| Fiscal do Contrato |  | Eder Callegari- Diretor de Esporte |  |  |  |  |
| Controle e Fiscalização |  | a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza, atestando as notas fiscais/faturas da efetiva prestação dos serviços do objeto contratado e o seu aceite; b) Franquear o acesso para a CONTRATADA aos locais necessários a execução dos serviços na CONTRATANTE; c) Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante a execução dos serviços; d) Emitir documento que solicitará a manutenção com os seguintes dados mínimos: local do serviço, situação apresentada, com data e hora; e) A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade de seus agentes e prepostos; f) A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o serviço entregue, no todo ou em parte, se em desacordo com os termos definidos no Edital, seus anexos bem como no contrato firmado. h) a Fiscalização será realizada pelo responsável do setor e pelo Fiscal do a ser indicado pelo memorando ou por ato do Prefeito Municipal. |  |  |  |  |
| Prazo da Vigência do Contrato |  | O presente contrato terá vigência até 31/12/2017, contados á partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme interesse das partes. |  |  |  |  |
| Recebimento e Entrega do Objeto |  |  O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor, lotado na Secretaria requisitante, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações da seguinte forma: a) provisoriamente, por cinco dias, para verificação da conformidade do objeto com as especificações; a) quanto à prestação dos serviços, a qual será parcelada, se a quantidade e/ou qualidade não corresponderem ao solicitado, será comunicado à Contratada para que no prazo máximo de 02 (duas) horas, faça a devida substituição, sem ônus para o Contratante. b) definitivamente, transcorridos 05 (cinco) dias úteis. Findo esse prazo sem que tenha sido lavrado o termo de recebimento definitivo e sem que haja qualquer manifestação em contrário, presumir-se-á ocorrido o recebimento definitivo.  O prazo máximo para o início da prestação de serviços será de até 01 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Município, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniências da Administração.  O serviço contratado, objeto deste edital, deverá ser prestado mediante solicitação efetuada pela Secretaria requisitante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sendo de total responsabilidade da contratada todas as despesas necessárias para a execução do serviço, tais como: manutenção, motorista, combustível e demais despesas. |  |  |  |  |
| Penalidades |  |  Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de São Domingos poderá garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções; a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente; d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  A PMSDN aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.  No caso de declaração de inidoneidade, prevista no caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato. Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. |  |  |  |  |
| Preço de Referência |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇAO |  | Quant. de Serviços | PERÍODO | Valores |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | SEMEC CONTRATAÇÃO DE caminhão limpa fossA com tanque de vácuo e pressão com capacidade d e mínimo 8.000 litros, mangueira expiraflex s/ vazamento c/ 15mt PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE _____ LITROS EM PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEMEC DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO. |  | 1 | HORA | 435,00 | 435,00 |
| 2 | SEMUR CONTRATAÇÃO DE caminhão limpa fossA com tanque de vácuo e pressão com capacidade d e mínimo 8.000 litros, mangueira expiraflex s/ vazamento c/ 15mt PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE _____ LITROS EM PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO. |  | 1 | HORA | 435,00 | 435,00 |

São Domingos do Norte/ES 09 de janeiro de 2017

Leoneide Barbosa da Silva

Secretário Municipal de Educação e Cultura

José Antônio do Carmo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Anexo I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇAO | Quantidades |  | unidade | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Máxima |  | Mínimo | Máximo |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE caminhão limpa fossA com tanque de vácuo e pressão com capacidade d e mínimo 8.000 litros, mangueira expiraflex s/ vazamento c/ 15mt PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE _____ LITROS EM PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEMEC DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO. | 01 | 143 | HORAS | 340,00 | 48.620,00 |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE caminhão limpa fossA com tanque de vácuo e pressão com capacidade d e mínimo 8.000 litros, mangueira expiraflex s/ vazamento c/ 15mt PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE _____ LITROS EM PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO. | 05 | 200 | HORAS | 435,00 | 87.000,00 |
| Totais.......................................................................... .........................................................................................135.620,00 Descrição dos Serviços - Caminhão Hidro Jato - Coleta de Resíduo - Desentupimentos diversos - Desobstrução de Redes - Limpeza de Bueiros - Limpeza de Esgoto - Limpeza de Fossas - Limpeza de Ralos - Transporte de Resíduo - Destinação final dos resíduos |  |  |  |  |  |  |

São Domingos do Norte/ES 09 de  janeiro de 2017

Leoneide Barbosa da Silva

Secretário Municipal de Educação e Cultura

José Antonio do Carmo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

D E S P A C H O

Eu Pedro Amarildo Dalmonte na qualidade de autoridade competente, ordenador de despesa, aprovo nos termos do art. 9, II do Decreto nº 5.450/2005, o Termo de Referência acima apresentado.

São Domingos do Norte/ES., 09 de janeiro de 2017

___________________________________

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

Memorando: nº 0206 /2013/SEMUR

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Para: EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Empresa para Limpeza de Fossa e Desentupimento (SOLICITA)

Utilização: SEMUR

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

È o presente com o intuito de solicitar de Vossa Excelência que determine ao Setor de Compras que proceda a pesquisa de preço para identificar a melhor proposta para a aquisição por licitação da prestação de serviços de Carro Limpa Fossa para limpeza de fossa  e desentupimento em prédios públicos e logradouros públicos do Município de São Domingos do Norte, estado de Espírito Santo, conforme anexo.

São Domingos do Norte, 12 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

Wilson Sedda

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Anexo I

PLANILHA

| ITEM | DESCRIÇAO | Quant. de Serviços | PERÍODO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE caminhão limpa fossA com tanque de vácuo e pressão com capacidade de mínimo 8.000 litros, mangueira expiraflex s/ vazamento c/ NO MÍNIMO 15M PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DE _____ LITROS EM PREDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DE ESPIRITO SANTO. A saber: - Caminhão Hidro Jato - Coleta de Resíduo - Desentupimento - Desobstrução de Redes - Limpeza de Bueiros - Limpeza de Esgoto - Limpeza de Fossas - Limpeza de Ralos - Transporte de Resíduo | 50 | 12 meses |

São Domingos do Norte/ES 12 de novembro de 2013

Wilson Sedda

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos