MEMORIAL DESCRITIVO

USINA DE LIXO

FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO

Sistema de drenagem e cercamento da Usina de Lixo.

##### LOCAL DA OBRA

# Zona Rural - São Domingos do Norte

SERVIÇOS PRELIMINARES:

DRENAGEM

A rede de drenagem de águas pluviais é dimensionada para o escoamento de águas pluviais com a finalidade de se eliminar o carregamento de lixo para o entorno da Usina. As canaletas devem ser executadas conforme as especificações do SINAPI.

A mesma deverá seguir o desnível do terreno.

CERCAMENTO

Deverá ser executada uma cerca, com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10.

# RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS.

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Desde o recebimento provisório, a “Usina de lixo” entrará de posse plena dos serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

# Fabrício Bezerra Carlos de Souza

Arquiteto e Urbanista

CAU – A50980-9