TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

1.     DO OBJETO

1.1.  Este termo tem por objeto Contratação de empresa especializada em manutenção Técnica, preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos de Ar Condicionados de janela e Ar Condicionados tipo split. Para atender as demandas do prédio da prefeitura as das diversas Secretarias desta municipalidade.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  A Contratação pretendida justifica-se para garantir, por meio de manutenção técnica, preventiva e corretiva, o funcionamento adequado dos aparelhos instalados permitindo a climatização das salas, proporcionando conforto térmico, bem como manter a salubridade e a qualidade do ambiente de trabalho;

2.2. As manutenções dos aparelhos de ar condicionado irão garantir o bom funcionamento dos equipamentos instalados, além de privilegiar melhores condições de trabalho aos servidores.

2.3. Os aparelhos de ar condicionado, não estão apresentando um bom funcionamento devido a falta de manutenção, tornando necessária a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, visando assegurar bom estado de conservação dos aparelhos, prevenindo falhas ou defeitos, consertando e repondo peças para seu perfeito funcionamento.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES.

3.1.  Consta no Anexo I deste Termo de Referência as quantidades e especificação dos equipamentos de ar condicionado;

3.2. O CONTRATANTE possui instalados 63 (sessenta e três) aparelhos de ar condicionado, conforme a descrições constantes no Anexo I deste Termo de Referência, que poderá aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de cada secretaria;

3.3. Serão realizados procedimentos de Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, envolvendo testes, medições, limpeza e intervenções corretivas;

3.4. Considera-se Manutenção Preventiva os procedimentos de manutenções mensais visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos em quaisquer equipamentos.

3.5. Considera-se Manutenção Corretiva aquela que visa reparar todos os defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos, bem  como a substituição de peças defeituosas ou faltantes;

3.6. A necessidade da Manutenção Corretiva pode advir de problema mecânico, elétrico, desgaste natural do equipamento ou manuseio errado por parte do usuário, devendo estar concluída em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação do Fiscal do Contrato.

3.7. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do equipamento, funcionamento inadequado ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou a correção de defeitos que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer equipamentos.

3.8. A periodicidade dos serviços de manutenção preventiva poderá ser alterada, caso seja detectada a necessidade, sendo devidamente justificada, sem incorrer em qualquer ônus para o CONTRATANTE;

3.9. Todos os materiais e produtos a serem empregados nos serviços deverão ser novos, sem uso e estarem de acordo com as especificações técnicas do fabricante;

3.10. Os produtos utilizados na limpeza deverão ser biodegradáveis, devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim;

3.11. A empresa deverá emitir relatórios após cada serviço executado e mensalmente relativos à rotina de manutenção, que deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato em até uma semana após o término da manutenção;

3.12. Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar as atividades exercidas nas dependências do CONTRATANTE; quando não for possível, deverão ser executados fora do expediente normal, mediante prévia aprovação da Fiscalização do Contrato;

3.12. Quando necessário realizar serviços em horário fora do expediente do CONTRATANTE, deverá ser solicitada ao Fiscal do Contrato, por escrito, prévia autorização indicando o(s) nome(s) completo(s) do(s) técnico(s) e o serviço a ser  realizado;

3.13. Após a realização dos serviços deverá ser feita a limpeza de toda a área;

3.14. Deverão ser obedecidas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de atividade, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e/ou Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC;

3.15. Quando identificados equipamentos com defeito, deverá ser apresentado relatório com o diagnóstico apurado, no qual deverá ser informado número de patrimônio, tipo e modelo do equipamento.

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados na sede da prefeitura e nas diversas secretarias no endereços citados (anexo II), onde estão instalados os aparelhos de ar condicionado, no horário de 7h às 16h, de segunda a quinta- feira,  e de 07h00min as 11h00min nas sextas - feiras, previamente agendado com o CONTRATANTE, podendo ser executado fora do horário estipulado, desde que uma das partes solicite previamente, não gerando nenhum custo adicional para o município.

4.2. Deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do contrato a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – referente aos serviços de manutenção de ar condicionado;

4.3. Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, sob a supervisão direta da CONTRATADA, a fim de manter os equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

4.4. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados e portando crachás.

4.5. Os serviços empregados serão tais que proporcionem e garantam perfeitas condições de funcionamento e segurança dos sistemas de ar condicionado e abrangerão todos os componentes, equipamentos e instalações de ventilação;

4.6. Os serviços deverão ser realizados pela CONTRATADA com base nas normas vigentes; nas recomendações de manutenção mecânica da NBR 13971/97 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT e da NBR 16401, da Portaria do Ministério da Saúde 3523/1998; à NBR 14679/12 - Sistema de Condicionamento de ar e Ventilação - Execução de Serviços de Higienização; às normas da ABNT; às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; bem como a este Termo de Referência;

4.7. A CONTRATADA deverá manter sistema de pronto atendimento, com equipe composta por técnicos especializados e habilitados a manter os equipamentos, sistemas e instalações adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

4.8. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas programadas as quais deverão ser previamente agendadas junto com o cronograma de manutenções preventivas e através de CHAMADAS DE EMERGÊNCIA para atendimento de manutenções corretivas;

4.9. Defeitos e incorreções nas instalações e aparelhos de ar condicionado e ventilação constatados pela CONTRATADA deverão ser imediatamente notificados à Fiscalização do CONTRATANTE;

4.10. Os condicionadores de ar que por motivos técnicos não puderem ser consertados/regulados nos locais de uso, serão retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprovação e avaliação do Fiscal do Contrato, ficando a mesma inteiramente responsável pela integridade física de seus componentes durante a retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

4.11. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e recursos para retirar e transportar os equipamentos defeituosos para o local da oficina, assim como para o retorno para sua posição de origem.

4.12. A CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação necessária prevista no contrato, inclusive ART de Serviço, a habilitação técnica, do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução de serviços que dependam de Habilitação Técnica, conforme legislação específica;

4.13. A CONTRATADA deverá trocar os filtros de óleo, de gás refrigerante, ou de ar, sempre que estes estiverem obstruídos, ou quando forem executadas operações de troca de componentes do ciclo de gás (Exemplo: troca do compressor);

4.14. Filtros de ar não descartáveis deverão ser trocados quando a tela de retenção estiver rasgada ou quando a armação plástica ou metálica estiver quebrada;

4.15. É de responsabilidade da CONTRATADA o perfeito funcionamento do sistema de drenagem de água condensada;

5. DA GARANTIA PELOS SERVIÇOS

5.1. O prazo de garantia dos serviços prestados é de 90 (noventa) dias corridos após seu término;

5.2. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para o CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a apresentar defeitos durante o prazo de garantia estipulado acima.

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

6.1. A execução do objeto será autorizada, após a assinatura do contrato, mediante emissão de Autorização de Fornecimento - AF, que poderá ser enviada via fax ou e-mail à CONTRATADA, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante;

6.2. A emissão e envio da Autorização de Fornecimento – AF à CONTRATADA ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos após assinatura da Ata de registro de Preços.

6.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente, preferencialmente de segundas a quintas - feira de 07h às 16h, e 07h00min as 11h00min nas sextas - feira, podendo ser realizadas em horários alternativos mediante prévia autorização da Fiscalização do Contrato.

6.4. A manutenção preventiva deverá ser executada no local onde se encontram os aparelhos até o último dia do mês de referência.

6.5. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Deverão ser realizadas a partir da formalização da ORDEM DE FORNECIMENTO, através de e-mail;

6.6. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas do chamado;

6.7. O prazo para correção será contado entre dias úteis e poderá ser prorrogado mediante justificativas formalizadas ao Fiscal do Contrato;

6.8. Caso o aparelho, comprovadamente necessite ser deslocado para manutenção corretiva em oficina, deverá ter autorização da Fiscalização do Contrato e retornar ao seu local de origem em perfeitas condições no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atendimento ao chamado;

6.9. Os aparelhos submetidos à manutenção corretiva, dentro das instalações do CONTRATANTE ou na oficina da CONTRATADA, somente terá seu chamado considerado atendido após a apresentação de relatório dos serviços executados e de peças substituídas.

6.10. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com as previsões do Termo de Referência;

6.11. Os recebimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão realizados nos termo do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos do Município de São Domingos do Norte/ES, a ser nomeado a partir da data de assinatura do contrato a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no Cumprimento do contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo cumprimento dos prazos, especificações técnicas, normas ambientais, de engenharia e de segurança e medicina do trabalho, além da legislação aplicável, assegurando sua conformidade, adequação, qualidade, segurança e solidez;

8.2. Prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos locais em que os sistemas estão instalados;

8.3. Os reparos em equipamentos que por motivos técnicos não puderem ser executados nos locais de uso, serão realizados pela CONTRATADA em local apropriado, mediante prévia aprovação do Fiscal do Contrato;

8.4. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pela integridade física de seus componentes durante a retirada, transporte, conserto e reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

8.5. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo diretamente, perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão de seus empregados, prepostos, subcontratados, independentemente de culpa e que não sejam comprovadamente consequência de ação ou omissão do CONTRATANTE;

8.6. Observar, em todos os serviços de manutenção, a preservação dos recursos naturais, evitando a prática de atividades que acarretem prejuízo ao meio ambiente, especialmente no que diz respeito ao recolhimento do gás refrigerante;

8.7. Executar os serviços de manutenção de acordo com as especificações do fabricante e em conformidade com a Portaria nº 3.523, de 28/08/98, do Ministério da Saúde; com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13971/97 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, da NBR 16401, da NBR 14679/12 - Sistema de Condicionamento de ar e Ventilação - Execução de Serviços de Higienização e demais normas da ABNT; e com as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

8.8. Utilizar, na limpeza dos equipamentos, produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim, respeitando a legislação de proteção do meio ambiente;

8.9. Não utilizar produtos que contenham substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução CONAMA nº 267 de 14 de setembro de 2000;

8.10. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos os serviços, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo pagamento de seus salários e benefícios, tributos e contribuições correlatas, alimentação, transporte e indenizações, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do contrato celebrado;

8.11. Designar 01 (um) preposto, para gerenciar operacionalmente os empregados, bem como receber as comunicações, por parte do CONTRATANTE, das falhas porventura constatadas na prestação dos serviços;

8.12. Indicar todos os meios de contato com o preposto designado e assegurar a sua disponibilidade para contato durante o horário das 07h às 16h, de segunda a sexta-feira.

8.13. O preposto terá como responsabilidades:

- Coordenar os funcionários, responsabilizando-se pela disciplina, pelo controle da execução dos serviços, frequência, pontualidade e pelo encaminhamento à CONTRATADA de todas as reclamações e reivindicações destes, bem como providenciar o acompanhamento pelos responsáveis técnicos de todos os serviços a serem executados;

- Receber e encaminhar os serviços demandados pelo CONTRATANTE para execução, conforme as especificações constantes neste Termo de Referência;

- Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o desempenho dos profissionais responsáveis pelos serviços;

- Adotar as providências necessárias à satisfatória correção das falhas detectadas ou apontadas pela Fiscalização do CONTRATANTE;

- Comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE qualquer irregularidade ou anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou prejudique o bom andamento dos serviços.

- Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

- Estabelecer como período de atendimento técnico, o horário das 07h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos locais onde os equipamentos se encontrarem instalados;

- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

- Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

- Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta da contratação, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

- Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação exata e os respectivos quantitativos dos itens, com os valores contratados;

- Utilizar equipamentos e materiais de qualidade, suficientes à execução do objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes, resoluções do CONFEA/CREA, assim como responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, desempenho e qualidade;

- Fornecer amostras de material a ser utilizado na execução do objeto, sem qualquer custo adicional, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE;

- Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, quaisquer insumos ou serviços relacionados à execução do objeto que venham a ser justificadamente considerados pelo CONTRATANTE como defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados;

- Executar as atividades necessárias à conclusão do objeto de modo a pouco interferir nas atividades do CONTRATANTE;

- Após a realização dos serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em perfeitas condições de operacionalidade, limpeza e segurança, respeitando todas as características originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as atividades de manutenção, conservando a edificação contra qualquer deterioração e dano;

- Solicitar a substituição de qualquer Responsável Técnico com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos em relação à data de afastamento do profissional, apresentando a documentação comprobatória da qualificação do substituto, para análise e aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE;

- Apresentar, antes do início dos serviços certificado de treinamento admissional de todos os empregados, de acordo com a NR-18, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança, e atestado de saúde ocupacional de todos os empregados;

- Fornecer e assegurar a utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à proteção da integridade física dos trabalhadores;

- Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e uniformes, com especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

- Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha a ocorrer com os empregados envolvidos na execução do contrato, tanto os seus quanto os subcontratados;

- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos serviços contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado;

- Responsabilizar-se pela segurança de todos os envolvidos na execução do objeto e de terceiros que transitem ou tenham acesso ao local de execução dos serviços, praticando todos os atos necessários à minimização de riscos de acidentes, cumprindo e fazendo cumprir todas  as leis, decretos, demais instruções normativas, normas regulamentadoras, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho, aplicáveis à execução do Objeto;

- Afastar dos serviços, qualquer empregado, da CONTRATADA ou de empresa subcontratada, que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização do Contrato, venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica, causando embaraço à boa execução do objeto contratual;

- Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços, atualizados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumprindo tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos após a respectiva solicitação formal;

- Disponibilizar prontamente as informações requeridas pelo CONTRATANTE relativas ao andamento dos serviços, particularmente aquelas pertinentes ao controle de qualidade e a garantia da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução do objeto contratual;

- Participar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

- Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva;

- Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE ou de outras empresas que prestam serviço para o CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato;

- Não divulgar nem fornecer dados ou informações referentes aos serviços executados, sob as penas da lei, a não ser quando expressamente autorizado pelo CONTRATANTE;

- Apresentar à Fiscalização do Contrato, mensalmente, para liquidação da despesa, Relatório Analítico contendo todas as informações detalhadas dos serviços prestados no período, incluindo: dia e hora do início do chamado; dia e hora do início de cada serviço; dia e hora do término do serviço; discriminação detalhada, por equipamento, dos serviços realizados; discriminação das peças substituídas e materiais empregados; indicação de providências, porventura necessárias, a cargo do CONTRATANTE, que extrapolem o escopo do contrato visando otimizar o funcionamento dos equipamentos;

- Proceder às Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) junto ao CREA-ES, da CONTRATADA, mantendo-as atualizadas, apresentando-as ao CONTRATANTE em cumprimento à legislação pertinente aplicável à execução do objeto;

- Organizar, mediante processo informatizado, arquivo de leituras de instrumentos mantendo históricos dos equipamentos e os dados obtidos nas rotinas de manutenção;

- Seguir as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas, indicadas para aumento da vida útil e melhoria do RENDIMENTO dos equipamentos;

- Zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realizações de séricos de purga, pintura e revestimentos protetores;

- Observar as prescrições da Portaria nº 3.523 GM/MS/98 (ou outra que venha a substituí- la), em especial as disposições dos artigos 59 e 69, procedendo conforme determinações descritas a seguir:

- Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno;

- Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim;

- Manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição quando necessária;

- Remover as partículas sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, e acondicioná-las adequadamente;

- Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana;

- Garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados;

- Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle em relatórios mensais.

- Observar as prescrições das Resoluções RE nº 176/2000 e 09/2003 da ANVISA (ou outras que as substituírem), sobre os padrões referenciais de qualidade do ar;

- Responsabilizar-se por danos e vazamentos nos equipamentos, decorrentes de falha, negligência, imprudência, imperícia ou dolo dos empregados da CONTRATADA na manutenção ou operação, arcando com todas as despesas necessárias, inclusive a substituição de peças, que se verificarem necessárias ao restabelecimento das condições originais dos equipamentos. Nesta situação, todas as peças deverão ser originais e substituídas sem ônus para o CONTRATANTE;

- Solicitar previamente ao Fiscal do Contrato autorização para movimentar equipamentos ou modificar elementos existentes no prédio, para facilitar a execução de seus serviços

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual;

9.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços;

9.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato;

  - 9.4. Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário

9.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente uniformizados e identificados através de crachás, às suas dependências para execução dos serviços;

9.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas tarefas dentro das normas e condições contratuais;

9.7. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas;

9.8. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das especificações constantes no contrato;

9.9. Comunicar à CONTRATADA eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços, para adoção das providências saneadoras;

9.10. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a ampla defesa, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA;

9.11. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços, para posterior pagamento, segundo as previsões contratuais;

9.12. Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em conformidade com o Contrato.

10.  DAS PENALIDADES

10.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei nº  10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

10.2. ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para o CONTRATANTE;

10.3. MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez) por cento, incidente sobre o valor global da contratação, pela recusa em prestar os serviços;

10.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O PMSDN por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a prestação dos serviços;

10.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.

10.6. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

10.7. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

10.8. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;

13. DAS        DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

13.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da dotação orçamentárias de cada Secretarias:

- Gabinete -  Fonte de recurso: 10010000

- Procuradoria - Fonte de recurso: 10010000

- Secretaria Municipal  de Obras e Serviços Urbanos - Fonte de recurso: 10010000

- Secretaria Municipal  de Agricultura - Fonte de recurso: 10010000

- Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Fonte de recurso: 10010000 e EMEF "ANANIAS CUSTÓDIO - Fonte de recurso: 11110000;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Fonte de recurso: 10010000;

- Secretaria Municipal de Controle interno e Transparência - Fonte de recurso: 10010000;

- Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Fonte de recurso: 10010000;

- Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Fonte de recurso: 10010000;

- Centro de Referência de Assistência Social CRAS "João Gabriel" - Fonte de recurso: 13910001;

- Abrigo Institucional "Sebastião Barbosa Carneiro Sobrinho" Fonte de recurso: 13910001;

- Conselho Tutelar - Fonte de recurso: 10010000;

- Centro Integrado de Assistência Social "Dona Vivi" - Fonte de recurso: 10010000;

14. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

14.2. Será vencedora a proposta de MENOR VALOR, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo;

14.3. Na proposta de preço devem estar inclusos todos os custos, como serviços, insumos, equipamentos e ferramentas, transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação;

14.4. A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1. Após verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data de realização do serviço.

15.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias.

15.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. Documentação necessária para habilitação técnica das licitantes:

- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

- ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, feita por meio de atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços constantes dos atestados foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes Conselhos.

- A licitante deverá comprovar de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para assinatura do contrato, os profissionais conforme previsto na Norma CEEI NF-02/92 de jul/92, do CREA-ES, Engenheiro Mecânico ou tecnólogo ou técnico de 2º grau da modalidade mecânica, devidamente registrados no CREA-ES;

- Profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico-profissional deverá ser efetivamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto desta licitação;

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A licitante poderá proceder a visita técnica, opcional, as suas expensas, para vistoriar os equipamentos e verificar as instalações no prédio da prefeitura e das secretarias solicitantes;

17.2. A visita técnica poderá ocorrer de segundas à quintas-feira, em dias úteis, das 07h00min às 16h00min, e nas sextas - feiras as 07h00min as 11h00min.

17.3. O período para a realização da visita técnica será compreendido a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação do aviso de licitação, até um (01) dia útil antes da data marcada para a apresentação das propostas na licitação;

17.4. Independentemente de realizar a visita, a licitante não poderá em hipótese alguma alegar desconhecimento das condições de execução dos serviços ou insuficiência de dados e informações;

17.5. Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais da edificação poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado;

17.6. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (27) 3742-0200, no horário de 07h00min às 16h00min, de segunda a quinta - feira, e nas sextas - feiras 07h00min as 11h00min.

ANEXO I

LISTA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO PMDSN;

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 34 | serv | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora |  |  |
| 02 | 31 | serv | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora |  |  |

| 03 | 09 | serv | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 08 | serv | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA (EVAPORADORA E CONDENSADORA) Deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalado no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento. |  |  |
| 05 | 68 | serv | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada, no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.500 a 12.000 btus) |  |  |
| 06 | 34 | serv | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada, no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus) |  |  |
| 07 | 12 | serv | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada, no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus) |  |  |
| 08 | 13 | serv | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora |  |  |
| 09 | 02 | Serv | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora |  |  |
| 10 | 1 | serv | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIP. DE AR CONDIC. TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS – btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de 1 unidade condensadora composta de 1 unidade evaporadora |  |  |
| 11 | 155 | serv | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO – POR CHAMADO |  |  |
| 12 | 297 | kg | GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR CONDICIONADO - KG |  |  |
| 13 | 327 | kg | GÁS REFRIGERANTE R410a PARA AR CONDICIONADO - KG |  |  |
| 14 | 327 | mt | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS |  |  |
| 15 | 480 | mt | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS |  |  |
| 16 | 60 | mt | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS |  |  |
| 17 | 515 | mt | CABO FLEXÍVEL 2,5MM |  |  |
| 18 | 515 | mt | CABO FLEXÍVEL 4,00MM |  |  |
| 19 | 515 | mt | CABO FLEXÍVEL 6,00MM |  |  |
| 20 | 72 | pç | CAPACITOR 15MF + OU – 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz. 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 daonu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un +1000) vac ou 2000vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos ; resistência de isolamento =3000mo MF (100hz, 15 &#8451; 1 min) |  |  |
| 21 | 72 | Pç | CAPACITOR 20MF + OU – 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz. 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 daonu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un +1000) vac ou 2000vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos ; resistência de isolamento =3000mo MF (100hz, 15 &#8451; 1 min) |  |  |
| 22 | 166 | Pç | CAPACITOR 35MF + OU – 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz. 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 daonu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un +1000) vac ou 2000vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos ; resistência de isolamento =3000mo MF (100hz, 15 &#8451; 1 min) |  |  |
| 23 | 166 | pç | CAPACITOR 40MF + OU – 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz. 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 daonu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un +1000) vac ou 2000vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos ; resistência de isolamento =3000mo MF (100hz, 15 &#8451; 1 min) |  |  |
| 24 | 166 | Pç | CAPACITOR 45MF + OU – 5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz. 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 daonu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un +1000) vac ou 2000vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos ; resistência de isolamento =3000mo MF (100hz, 15 &#8451; 1 min) |  |  |
| 25 | 166 | pç | CAPACITOR CAIXA MINI 1,5MFD+OU -5%- 450v COM TERMINAL CUPLO CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%; tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20x10-4 (100hz, 20 &#8451); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da ONU para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso tuc |  |  |
| 26 | 166 | pç | CAPACITOR CAIXA MINI 2MFD+OU -5%- 450v COM TERMINAL CUPLO CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%; tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20x10-4 (100hz, 20 &#8451); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da ONU para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso tuc |  |  |
| 27 | 166 | pç | CAPACITOR 2,5 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%; tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20x10-4 (100hz, 20 &#8451); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da ONU para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso tuc |  |  |
| 28 | 166 | pç | CAPACITOR 3 UF MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%; tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20x10-4 (100hz, 20 &#8451); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da ONU para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso tuc |  |  |
| 29 | 166 | PC | CAPACITOR 5 UF MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%; tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20x10-4 (100hz, 20 &#8451); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da ONU para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso tuc |  |  |
| 30 | 51 | PC | MOTOR VENTILADOR 12.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W – TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208-220V freqüência de rede: 60hz – tensão de operação: 0,35ª, rotação: 850rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 |  |  |
| 31 | 31 | PC | MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W – TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208-220V freqüência de rede: 60hz – tensão de operação: 0,35ª , rotação: 850rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 |  |  |
| 32 | 10 | pç | MOTOR VENTILADOR 30.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 64W – TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208-220V freqüência de rede: 60hz – tensão de operação: 0,35ª, rotação: 850rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 |  |  |
| 33 | 51 | pç | COMPRESSOR AE 240 COM. 12.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA26.0 – TENSÃO 208/~220V- FREQUÊNCIA: 60HZ – tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 |  |  |
| 34 | 31 | pç | COMPRESSOR AE 240 COM. 18.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA42.0 – TENSÃO 208/~220V- FREQUÊNCIA: 60HZ – tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 |  |  |
| 35 | 10 | pç | COMPRESSOR AE 240 COM. 30.000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE PH 401x3CX-3MUU – TENSÃO 208/~220V- FREQUÊNCIA: 60HZ – tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 |  |  |
| 36 | 155 | pç | VÁLVULA DE SERVIÇO ¼” TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO |  |  |
| 37 | 160 | pç | VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8” TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO |  |  |
| 38 | 160 | PC | VÁLVULA DE SERVIÇO ½ “TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO |  |  |
| 39 | 160 | pç | VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8 “TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO |  |  |
| 40 | 70 | PÇ | FITA ISOLANTE DE 20M |  |  |
| 41 | 81 | PÇ | SUPORTE 12K BTU/H MEDIDA: 450 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade:95kg |  |  |
| 42 | 79 | pç | SUPORTE 24 A 30K BTU/H MEDIDA: 500 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade:100kg |  |  |
| 43 | 68 | PC | VÁLVULA REVERSORA TIPO: CURVA 4 VIAS COM BOBINA SOLENOIDE COM TENSÃO: 220v – freqüência: 50/60hz potências 5~7w a 30.000btus |  |  |
| 44 | 70 | pç | PLACA DE EVAPORADORA UNIVERSAL MODELO: U02B VERSÃO: V3. 0 CAPACIDADE 7.000 BTUS TENSÃO DE ENTRADA: 220 tensão de saída : 12v freqüência 60hz |  |  |
| 45 | 61 | PC | PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA AR SPLIT HI WALL 9.000 BTUS MODELO: 42MCC007515LS |  |  |
| 46 | 79 | pç | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT |  |  |
| 47 | 70 | pç | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5K 7/24 |  |  |
| 48 | 70 | pç | SENSOR DEGELO AR SPLIT 5K RESISTÊNCIA 7/24 |  |  |
| 49 | 70 | pç | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 10K |  |  |
| 50 | 70 | pç | SENSOR DEGELO AR SPLIT 10K |  |  |
| 51 | 70 | pç | SENSOR DEGELO AR SPLIT 15K |  |  |
| 52 | 68 | pç | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 15K |  |  |
| 53 | 70 | pç | SENSOR DEGELO AR SPLIT 20K |  |  |
| 54 | 70 | pç | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 20K |  |  |

    - ANEXO II

    - LOCAIS E ENDEREÇOS PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| LOCAIS DOS SERVIÇOS | ENDEREÇOS |
| --- | --- |
| Gabinete do Prefeito (Sala, anti - sala e Defesa civil). | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Nosso Crédito | Rua João XXIII - Centro |
| Junta Militar | Av. Honório Fraga - Centro |
| Procuradoria Geral | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Secretaria de Administração e Finanças (Setor de Compras, Setor de licitação, setor de recursos humanos, sala do Secretário, tesouraria, contabilidade,setor Tributário, Protocolo e auditório). | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte. | Rua João XXIII - Centro |
| Secretaria de Meio Ambiente | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Secretaria de Controle Interno e Transparência | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura (sala da secretária e departamento de cultura) | Av. Honório Fraga - Centro |
| Departamento de Merenda | Rua Clério Splindula |
| Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ananias Custódio" | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Secretaria Municipal de Agricultura (sala do Secretário, sala do técnico agricola e sala do administrativo) | Rua Ananias Custódio - Bairro Octavio Bonaparte |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (sala do secretário e sala do Administrativo) | Av. Honório Fraga - Centro |
| Setor de Engenharia | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social ( sala da secretária, sala das técnicas e Sala do Administrativo) | Rua Goiânia nº 32 - Centro |
| Centro de Referência de Assistência Social CRAS "João Gabriel" (Sala Coordenador, sala dos técnicos do PAIF, salas do psicólogo, sala do PBF, 02 sala de musica, sala de reunião, sala de oficina de artesanato, sala de oficina de Informática e auditório). | Rua Travessa Valeriano Pagani - centro |
| Abrigo Institucional "Sebastião Barbosa Sobrinho" | Rua Flausindo Salvador - Centro |
| Conselho Tutelar | Rua Ananias Custódio - Bairro Octavio Bonaparte |
| Centro Integrado de Assistência Social "Dona Vivi" (sala da Coordenação e sala do Balett). | Rod. Gether Lopes , Bairro Emilio Calegari |

São Domingos do Norte/ES 30 de maio de 2019.

Márcia Tania Coberlari Vazoller

Chefe de Gabinete

Tamires Negrelli Bruno

Procuradoria Geral

Claudio Heleno Comper

Secretaria Municipal de Administração

e Finanças

Gilciléia Cárlita Marino Nichio

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

José Antônio do Carmo

Secretário Municipal de Obras e Serviços

Leoneide Barbosa da Silva

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ricardo Chagas Scaramussa

Secretaria Municipal de Agricultura

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência

e Desenvolvimento Social

Sanio Colnago Santiago

Secretaria Mun. de Controle e Transparência