TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo tem como objetivo a aquisição de Material de Consumo e Permanente para os Gabinetes Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde (Unidade de Saúde “Eugênio Malacarne, ESF “Arlindo Cozer” e ESF “Francisco Aragão”), nos termos e condições constantes neste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA

Tal aquisição se faz necessária, para atendimento de demanda de materiais de consumo e equipamentos para o Gabinete Odontológico, a serem utilizados em procedimentos que se fizerem necessários no atendimento ao cidadão.

4 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A aquisição, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo na Lei 8.666/93 conforme quadro abaixo:

| FICHA | DOTAÇÃO |
| --- | --- |
| 58 | 008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| 61 | 008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |

5 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

5.1 – As especificações e quantidades dos materiais a serem adquiridos, constam no ANEXO I e II deste Termo de Referência.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

6.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o pagamento dentro das condições e prazos estabelecidos;

6.3 – Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com a proposta aceita;

6.4 – Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações constantes neste Termo de Referência;

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Entregar os produtos, conforme especificações e condições contidas neste Termo e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo;

7.2 - Substituir o material que estiver fora das especificações contidas no presente Termo de Referência ou que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante;

7.3 - Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

7.4 - Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no fornecimento dos materiais;

7.5 - Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;

7.6 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Contratante.

7.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material.

8 - PENALIDADES

8.1 - No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido a Contratante, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:

8.1.1 - Advertência;

8.1.2 - Multa;

8.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações;

8.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

8.2 – Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o respectivo prazo, contado do recebimento da nota de empenho.

8.2.1 – A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento;

8.2.2 - O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da obrigação;

8.3 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pela ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;

8.4 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme disposto no artigo 28 do Decreto 5.450/05, aquele que convocado no prazo de validade da sua proposta:

8.4.1 - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

8.4.2 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

8.4.3 - Não mantiver a proposta;

8.4.4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato;

8.4.5 - Comportar-se de modo inidôneo;

8.4.6 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

8.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei;

8.6 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação;

8.7 - A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento do prazo;

8.8 - No caso de rescisão por inadimplência, a Contratante, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para retirar a nota de empenho no prazo estabelecido neste edital, após comprovada a habilitação e feita a negociação.

9 - PRAZO DE ENTREGA

Os materiais serão entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento do pedido de fornecimento.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DAS CONTRATAÇÕES

10.1 - O objeto de cada contrato será recebido da seguinte forma:

10.1.1 - Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;

10.1.2 - Definitiva, mediante recibo, em até 10 dias úteis, após o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

10.2 - Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los no prazo de 05 dias úteis, contados da data do recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

10.2.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

10.3 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo de 10 dias;

10.4 - Os pedidos de fornecimento obedecerão à conveniência e às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

10.5 – Os equipamentos/materiais poderão ser entregues de forma parcelada, dede que cada parcela corresponda à totalidade componente do item discriminado na nota de empenho.

11 - LOCAL PARA ENTREGA

11.1 – Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Norte-ES, localizado na Travessa Valeriano Pagani, s/n – centro, de segunda a sexta-feira, das 08h:00min às16:00h.

12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado na medida em que os produtos forem entregues, no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, juntamente com as provas de regularidade com: a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

12.2 - Do pagamento serão descontados todos os tributos e contribuições de competência da União, exceto, se a contratada for optante do Simples Nacional, situação que deverá comprovar;

12.3 - A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a entrega de materiais diferentes das especificações e quantidades constantes na nota de empenho;

12.4 - Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas;

12.5 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a liquidação da nota fiscal referente a todos os equipamentos/materiais entregues e recebidos definitivamente pelo responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

13 - FISCALIZAÇÃO

13.1 - A administração designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega do objeto pela Contratada;

13.2 - São atribuições do servidor designado, dentre outras:

13.2.1 - Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer;

13.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno à Diretoria competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;

13.2.3 - Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias à boa execução do contrato;

13.3 - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;

13.4 - Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

13.5 - Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos bens adquiridos, objetivando:

a) Entregar os produtos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços apresentados na proposta;

b) Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.

13.6 – o Servidor responsável pela fiscalização do contrato será PEDRO WELLINGTON CAMPOSTRINI.

14 – GARANTIA

14.1 – O prazo de garantia para todos os materiais contra defeitos de fabricação serão de 12 (doze) meses;

14.2 – A garantia ora prevista inclui a substituição de peças novas e sem uso e a mão-de-obra respectiva;

14.3 – A empresa contratada ficará responsável pelos eventuais reparos, assim como pelas substituições de peças ou de equipamentos, caso estes não sejam ou não possam ser reparados pela assistência técnica autorizada do fabricante;

14.4 – Durante o período de garantia, caso não exista ou deixe de existir assistência técnica local autorizada pelo fabricante, ficará a licitante vencedora responsável pelo material o até o término da garantia;

14.5 – Ocorrendo o término da garantia ofertada, e havendo pendências com relação ao material, ficará prorrogado, por igual período o prazo de garantia do material, sem ônus para Contratante.

15 - MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

15.1 - Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por lote.

São Domingos do Norte-ES, 03 de setembro de 2019.

Antonio Angelo Moschen

Secretário Municipal de Saúde

Anexo I

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALGODÃO ROLETE PCT. COM 100 UNIDADES | 250 | PCT. |
| 02 | ANESTESICO TOPICO GEL 200 MG/G – APLICAÇÃO EM MUCOSA | 30 | CX. |
| 03 | ADESIVO PARA RESINA – SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLUOR, ACETONA COM SOLVENTE 4 ML | 80 | VIDRO |
| 04 | AUVEOLEX 20 GRS | 20 | VIDRO |
| 05 | ANESTESICO PRILOCAINA 3%COM FELIPRESSINA VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 100 | CX. |
| 06 | ANESTESICO PRILOCAINA 3%COM FELIPRESSINA S/ VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 30 | CX. |
| 07 | ANESTESICO LINDOCAINA SEM VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 20 | CX. |
| 08 | AGULHA GENGIVAL CURTA CX. COM 100 UNIDADES | 50 | CX. |
| 09 | ALAVANCA APEXO 303 | 12 | UNID. |
| 10 | ALAVANCA APEXO 301 | 12 | UNID. |
| 11 | ALAVANCA RETA | 18 | UNID. |
| 12 | ARTICAINA A 4% PARA CIRURGIA CX. COM 50 UNIDADES | 15 | CX. |
| 13 | ALPACAINA A 2% CX. COM 50 UNIDADES | 100 | CX. |
| 14 | BROCA ZYCRIA 28 MM | 80 | UNID. |
| 15 | BROCA ZYCRIA 23 MM | 50 | UNID. |
| 16 | BROCA DIAMANTADA N° 3016 | 60 | UNID. |
| 17 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 | 60 | UNID. |
| 18 | BROCA DIAMANTADA N° 1012 | 60 | UNID. |
| 19 | BROCA DIAMANTADA N° 1014 | 60 | UNID. |
| 20 | BROCA DIAMANTADA N° 1013 | 60 | UNID. |
| 21 | BROCA DIAMANTADA N° 3195 FF | 60 | UNID. |
| 22 | BROCA DIAMANTADA N° 3168 FF | 60 | UNID. |
| 23 | BROCA DIAMANTADA N° 1190 FF | 60 | UNID. |
| 24 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 F | 60 | UNID. |
| 25 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 FF | 60 | UNID. |
| 26 | BROCA 22 MM ESFERICA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO N° 12 | 100 | UNID. |
| 27 | BROCA 22 MM ESFERICA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO N° 14 | 100 | UNID. |
| 28 | BROCA DE BAIXA Nº 2 | 50 | UNID. |
| 29 | BROCA DE BAIXA Nº 3 | 50 | UNID. |
| 30 | BROCA DE BAIXA Nº 4 | 50 | UNID. |
| 31 | BROCA ESFÉRICA Nº 2 | 50 | UNID. |
| 32 | BROCA ESFÉRICA Nº 3 | 50 | UNID. |
| 33 | BROCA ESFÉRICA Nº 4 | 50 | UNID. |
| 34 | BROCA DE ACABAMENTO PERA | 30 | UNID. |
| 35 | BROCA DE ACABAMENTO CHAMA | 30 | UNID. |
| 36 | BROCA DE ACABAMENTO LAPIS | 30 | UNID. |
| 37 | BABADOR DESCARTAVEL CX. COM 50 UNIDADES | 40 | CX. |
| 38 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM | 80 | UNID. |
| 39 | BICARBONATO PARA JATO CX. COM 15 SACHES DE 40 GRAMAS | 05 | CX. |
| 40 | CABO DE ESPELHO N° 05 | 50 | UNID. |
| 41 | CIMENTO IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR | 50 | CX. |
| 42 | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37% GEL COM CLOREXIDINA 2% | 200 | UNID. |
| 43 | CABO DE BISTURI | 12 | UNID. |
| 44 | CANETA ALTA ROTAÇÃO - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10% ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MAXIMO (12,5 X 13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÁXIMO 3 SAIDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÃMICA E SISTEMAS QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16W, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. | 04 | UNID. |
| 45 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO – CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10% SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. | 04 | UNID. |
| 46 | DESCOLADOR MOLT | 12 | UNID. |
| 47 | ESCOVA DE ROBSON REDONDA | 100 | UNID. |
| 48 | ESPELHO PLANO N° 05 | 200 | UNID. |
| 49 | ESPATULA PARA RESINA | 20 | UNID. |
| 50 | FLUOR EM GEL – FRASCO COM 200 ML | 100 | FRASCO |
| 51 | FIO DE NYLON Nº 04 | 30 | CX. |
| 52 | FIO DENTAL 500 METROS | 20 | ROLO |
| 53 | JOGO CLÍNICO (PINÇAS, SONDA, ESPELHO) | 30 | JOGO |
| 54 | GORRO PCT. COM 100 UNIDADES | 50 | PCT. |
| 55 | LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 200 ML | 25 | VD. |
| 56 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS PP CX. COM 100 UNIDADES | 150 | CX. |
| 57 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS P CX. COM 100 UNIDADES | 60 | CX. |
| 58 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS M CX. COM 100 UNIDADES | 60 | CX. |
| 59 | LAMINA DE BISTURI Nº 11 | 10 | CX. |
| 60 | LAMINA DE BISTURI Nº 14 | 10 | CX. |
| 61 | LUPA ODONTOLOGICA 3 X OART REVER O NOME | 05 | UNID. |
| 62 | HIDROXIDO DE CALCIO PA | 20 | UNID. |
| 63 | HEMOSTOP | 20 | UNID. |
| 64 | HIDRO C | 15 | UNID. |
| 65 | MASCARA COM ELASTICO – CX. COM 50 UNIDADES | 50 | CX. |
| 66 | MATERIAL RESTAURADOR – IRM composição de oxido de zinco, eugenol reforçado por polímeros indicada para restauração temporárias de longa espera em clínica geral, odontopediatria (até dois anos), para forramento de cavidades sob restauração de amálgama, de fácil manipulação e com propriedades sedativas, apresentação comercial: pó em frasco plástico com 38 gramas e liquido em vidro com 15 ml. | 50 | CX. |
| 67 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL – FINO | 100 | UNID. |
| 68 | MICRO MOTOR - Micro motor Odontológico - Esterilizável em autoclave, corpo em aço inoxidável, rotação de 2.500 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 36% de peças acopladas e encaixe borden. | 04 | UNID. |
| 69 | PASTA PROFILATICA ADULTO 90 GRAMAS | 50 | TUBO |
| 70 | PARANOMO CLOFENOL CANFORADO 20 ML | 20 | CX. |
| 71 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULADO | 60 | PCT. |
| 72 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM | 12 | UNID. |
| 73 | PONTA PARA ULTRASOM | 20 | UNID. |
| 74 | PONTA RETA - Ponta Reta Odontológica de Aço inoxidável esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor, transmissão 1:1 e rotação 40.000 rpm mais ou menos 10%. | 02 | UNID. |
| 75 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A2 Z 250 - para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A2 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 50 | TUBO |
| 76 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A3 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A3 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 50 | TUBO |
| 77 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A1 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A1 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 50 | TUBO |
| 78 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A 3,5 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A 3,5 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 50 | TUBO |
| 79 | RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZAVEL (MASTER FLOW A2) TUBO DE 2 BGRS | 50 | TUBO |
| 80 | SUGADOR ODONTOLOGICO COM AROMA DE TUTTI – FRUTTI COM 40 UNIDADE | 250 | PCT. |
| 81 | SELANTE RESINOSO | 06 | VIDRO |
| 82 | SINDESMOTOMO | 04 | UNID. |
| 83 | TIRA ABRASIVA DE AÇO 4 X 120 MM PCT. COM 30 UNIDADES | 60 | PCT. |
| 84 | TIRA DE LIXA – PARA RESINA (FINA) PCT. COM 50 UNIDADES | 50 | PCT. |
| 85 | TIRA PARA POLIESTER PCT. COM 50 UNIDADES | 100 | PCT. |
| 86 | TESOURA CIRURGICA SUTURA | 20 | UNID. |
| 87 | ESTOJO INOX PERFURADA COM TAMPA ODONTO MÉDICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, TAMANHO 32 X 15 X 07CM. | 10 | UNID |
| 88 | ESTOJO INOX PERFURADA COM TAMPA ODONTO MÉDICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, TAMANHO 20 X 10 X 05CM. | 10 | UNID. |
| 89 | AMALGANA – PORÇÃO 2 - CADA CAPSULA CONTÉM PÓ DE LIMALHA DE PRATA E MERCÚRIO - COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO; COM 50 UNID | 15 | PCT |
| 90 | AMALGANA – PORÇÃO 01 CADA CAPSULA CONTÉM PÓ DE LIMALHA DE PRATA E MERCÚRIO - COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO; COM 50 UNID | 15 | PCT |
| 91 | PONTA CURVA (CONTRA ÂNGULO) - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 36º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM. | 02 | UNID. |
| 92 | SUPORTE PARA DESCARPAK 20 LITROS | 10 | UNID. |
| 93 | KITS HIGIENE BUCAL Contendo: - 1 escova dental adulto – cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas, uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, embalada individualmente, com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico, com certificação da abo; 1 CREME dental com 1450 ppm de flúor, com micro partícula de cálcio, pirofosfato tetrasódico menta refrescante, embalado em tubo plástico de 50 gr; - 1 fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem tipo pocket, com tampa flip, rolo de 25 m; - 1 sacolinha plástica medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, personalizado em 01 cor. | 3000 | UNID. |
| 94 | KITS HIGIENE BUCAL Contendo: - 1 escova dental infantil – cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas, uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, embalada individualmente, com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico, com certificação da abo; 1 CREME dental com 1500 ppm de flúor, com micro partícula de cálcio, pirofosfato tetrasódico menta refrescante, embalado em tubo plástico de 50 gr; - 1 fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem tipo pocket, com tampa flip, rolo de 25 m; - 1 sacolinha plástica medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, personalizado em 01 cor. | 2000 | UNID. |
| 95 | ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Escova dental infantil com cerdas de nylon macias, distribuídos em 4 fileiras de tufos condesados contendo no mínimo 28 tufos de cerdas aparados uniforme,ente, arredondadas, cabo reto e Anatômico, em seção transversal com empunhadura em polipropileno atóxico, medindo de 13 a 16 cm, com cabeça pequena com largura máxima de 8 a 11 mm e 25 mm de comprimento, embalada em plástico individualmente co inscrição gravada no cabo da escova | 200 | UNID. |
| 96 | GEL DENTAL SEM FLUOR E CORANTES 100 G COM SABOR TUTTI FRUTTI OU MORANGO | 200 | UNID. |

São Domingos do Norte-ES, 03 de setembro de 2019

Antonio Angelo Moschen

Secretário Municipal de Saúde

Anexo II

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALGODÃO ROLETE PCT. COM 100 UNIDADES | 100 | PCT |
| 02 | ANESTESICO TOPICO GEL 200 MG/G – APLICAÇÃO EM MUCOSA | 15 | CX. |
| 03 | ADESIVO PARA RESINA – SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLUOR, ACETONA COM SOLVENTE 4 ML | 40 | VIDRO |
| 04 | AUVEOLEX 20 GRS | 10 | VIDRO |
| 05 | ANESTESICO PRILOCAINA 3%COM FELIPRESSINA VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 30 | CX |
| 06 | ANESTESICO PRILOCAINA 3%COM FELIPRESSINA S/ VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 30 | CX |
| 07 | ANESTESICO LINDOCAINA SEM VASO TUBO 1,8 ML – CX. COM 50 UNIDADES | 10 | CX |
| 08 | AGULHA GENGIVAL CURTA CX. COM 100 UNIDADES | 20 | CX |
| 09 | ALAVANCA APEXO 303 | 06 | UNID |
| 10 | ALAVANCA APEXO 301 | 06 | UNID |
| 11 | ALAVANCA RETA | 12 | UNID |
| 12 | ARTICAINA A 4% PARA CIRURGIA CX. COM 50 UNIDADES | 08 | CX |
| 13 | BROCA ZYCRIA 28 MM | 20 | UNID |
| 14 | BROCA ZYCRIA 23 MM | 25 | UNID |
| 15 | BROCA DIAMANTADA N° 3016 | 20 | UNID |
| 16 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 | 20 | UNID |
| 17 | BROCA DIAMANTADA N° 1012 | 20 | UNID |
| 18 | BROCA DIAMANTADA N° 1014 | 20 | UNID |
| 19 | BROCA DIAMANTADA N° 1013 | 20 | UNID |
| 20 | BROCA DIAMANTADA N° 3195 FF | 20 | UNID |
| 21 | BROCA DIAMANTADA N° 3168 FF | 20 | UNID |
| 22 | BROCA DIAMANTADA N° 1190 FF | 20 | UNID |
| 23 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 F | 20 | UNID |
| 24 | BROCA DIAMANTADA N° 1011 FF | 20 | UNID |
| 25 | BROCA 22 MM ESFERICA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO N° 12 | 30 | UNID |
| 26 | BROCA 22 MM ESFERICA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO N° 14 | 30 | UNID |
| 27 | BROCA DE BAIXA Nº 2 | 20 | UNID |
| 28 | BROCA DE BAIXA Nº 3 | 20 | UNID |
| 29 | BROCA DE BAIXA Nº 4 | 20 | UNID |
| 30 | BROCA ESFÉRICA Nº 2 | 20 | UNID |
| 31 | BROCA ESFÉRICA Nº 3 | 20 | UNID |
| 32 | BROCA ESFÉRICA Nº 4 | 20 | UNID |
| 33 | BROCA DE ACABAMENTO PERA | 20 | UNID |
| 34 | BROCA DE ACABAMENTO CHAMA | 20 | UNID |
| 35 | BROCA DE ACABAMENTO LAPIS | 20 | UNID |
| 36 | BABADOR DESCARTAVEL CX. COM 50 UNIDADES | 20 | CX |
| 37 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM | 30 | UNID |
| 38 | BICARBONATO PARA JATO CX. COM 15 SACHES DE 40 GRAMAS | 05 | CX |
| 39 | CABO DE ESPELHO N° 05 | 20 | UNID |
| 40 | CIMENTO IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR | 10 | CX |
| 41 | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37% GEL COM CLOREXIDINA 2% | 50 | UNID |
| 42 | CABO DE BISTURI | 06 | UNID |
| 43 | ALTA ROTAÇÃO – TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10% ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MAXIMO (12,5 X 13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÁXIMO 3 SAIDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÃMICA E SISTEMAS QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16W, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. | 02 | UNID |
| 44 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO – CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10% SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. | 02 | UNID |
| 45 | DESCOLADOR MOLT | 06 | UNID |
| 46 | ESCOVA DE ROBSON REDONDA | 50 | UNID |
| 47 | ESPELHO PLANO N° 05 | 50 | UNID |
| 48 | ESPATULA PARA RESINA | 10 | UNID |
| 49 | FLUOR EM GEL – FRASCO COM 200 ML | 50 | UNID |
| 50 | FIO DE NYLON Nº 04 | 15 | UNID |
| 51 | FIO DENTAL 500 METROS | 10 | ROLO |
| 52 | JOGO CLÍNICO (PINÇAS, SONDA, ESPELHO) | 20 | JOGO |
| 53 | GORRO PCT. COM 100 UNIDADES | 25 | PCT |
| 54 | LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – 200 ML | 20 | VIDRO |
| 55 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS PP CX. COM 100 UNIDADES | 50 | CX |
| 56 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS P CX. COM 100 UNIDADES | 20 | CX |
| 57 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS M CX. COM 100 UNIDADES | 20 | CX |
| 58 | LAMINA DE BISTURI Nº 11 | 10 | CX |
| 59 | LAMINA DE BISTURI Nº 14 | 10 | CX |
| 60 | LUPA ODONTOLOGICA 3 X OART REVER O NOME | 02 | UNID |
| 61 | HIDROXIDO DE CALCIO PA | 10 | UNID |
| 62 | HEMOSTOP | 10 | UNID |
| 63 | HIDRO C | 08 | UNID |
| 64 | MASCARA COM ELASTICO – CX. COM 50 UNIDADES | 15 | CX |
| 65 | MATERIAL RESTAURADOR – IRM composição de oxido de zinco, eugenol reforçado por polímeros indicada para restauração temporárias de longa espera em cliníca geral, odontopediatria (até dois anos), para forramento de cavidades sob restauração de amálgama, de fácil manipulação e com propriedades sedativas, apresentação comercial: pó em frasco plástico com 38 gramas e liquido em vidro com 15 ml | 25 | CX |
| 66 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL – MÉDIO | 50 | UNID |
| 67 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL – FINO | 50 | UNID |
| 68 | MICRO MOTOR - Micro motor Odontológico - Esterilizável em autoclave, corpo em aço inoxidável, rotação de 2.500 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 36% de peças acopladas e encaixe borden. | 02 | UNID |
| 69 | PASTA PROFILATICA ADULTO 90 GRAMAS | 25 | TUBO |
| 70 | PARANOMO CLOFENOL CANFORADO 20 ML | 10 | CX |
| 71 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULADO | 30 | PCT |
| 72 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM | 06 | UNID |
| 73 | PONTA PARA ULTRASOM | 10 | UNID |
| 74 | PONTA CURVA (CONTRA ÂNGULO) - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 36º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM. | 04 | UNID |
| 75 | PONTA RETA - Ponta Reta Odontológica de Aço inoxidável esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor, transmissão 1:1 e rotação 40.000 rpm mais ou menos 10%. | 02 | UNID |
| 76 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A2 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A2 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 25 | TUBO |
| 77 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A3 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A3 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 25 | TUBO |
| 78 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A1 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A1 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 25 | TUBO |
| 79 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM ZIRCONIA SILICA A 3,5 Z 250 – para dentes anteriores e posteriores microhibrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica COM ZIRCONIA SILICA com 81,8% em peso e 67,8% em volumes e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA., PEDGMA e TEGMA na cor A 3,5 SERINGA com 4g - Referência Z 250 3M. | 25 | TUBO |
| 80 | RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZAVEL (MASTER FLOW A2) TUBO DE 2 BGRS | 25 | TUBO |
| 81 | SUGADOR ODONTOLOGICO COM AROMA DE TUTTI – FRUTTI COM 40 UNIDADE | 250 | PCT |
| 82 | SELANTE RESINOSO | 04 | VIDRO |
| 83 | SINDESMOTOMO | 02 | UNID. |
| 84 | TIRA ABRASIVA DE AÇO 4 X 120 MM PCT. COM 30 UNIDADES | 30 | PCT |
| 85 | TIRA DE LIXA – PARA RESINA (FINA) PCT. COM 50 UNIDADES | 20 | PCT |
| 86 | TIRA PARA POLIESTER PCT. COM 50 UNIDADES | 50 | PCT |
| 87 | TESOURA CIRURGICA SUTURA | 10 | UNID |
| 88 | SUPORTE PARA DESCARPAK 20 LITROS | 10 | UNID |
| 89 | KITS HIGIENE BUCAL Contendo: - 1 escova dental adulto – cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas, uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, embalada individualmente, com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico, com certificação da abo; 1 CREME dental com 1450 ppm de flúor, com micro partícula de cálcio, pirofosfato tetrasódico menta refrescante, embalado em tubo plástico de 50 gr; - 1 fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem tipo pocket, com tampa flip, rolo de 25 m; - 1 sacolinha plástica medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, personalizado em 01 cor. | 3000 | UNID. |
| 90 | KITS HIGIENE BUCAL Contendo: - 1 escova dental infantil – cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas, uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, embalada individualmente, com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico, com certificação da abo; 1 CREME dental com 1500 ppm de flúor, com micro partícula de cálcio, pirofosfato tetrasódico menta refrescante, embalado em tubo plástico de 50 gr; - 1 fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem tipo pocket, com tampa flip, rolo de 25 m; - 1 sacolinha plástica medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso, personalizado em 01 cor. | 2000 | UNID. |
| 91 | ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Escova dental infantil com cerdas de nylon macias, distribuídos em 4 fileiras de tufos condesados contendo no mínimo 28 tufos de cerdas aparados uniforme,ente, arredondadas, cabo reto e Anatômico, em seção transversal com empunhadura em polipropileno atóxico, medindo de 13 a 16 cm, com cabeça pequena com largura máxima de 8 a 11 mm e 25 mm de comprimento, embalada em plástico individualmente co inscrição gravada no cabo da escova | 200 | UNID |
| 92 | GEL DENTAL SEM FLUOR E SEM CORANTES 100 G COM SABOR TUTTI FRUTTI OU MORANGO | 400 | UNID |

São Domingos do Norte-ES, 03  de setembro de 2019

Antonio Angelo Moschen

Secretário Municipal de Saúde