Termo de Referência

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO

SUMÁRIO

1.	OBJETO	2

2.	JUSTIFICATIVA	2

3.	OBJETIVO	2

4.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	3

4.1	Projeto Básico	4

4.2	Projeto Executivo	4

4.3	Orçamento	4

4.4	Apoio a Fiscalização	5

5.	PRAZOS	5

6.	CUSTO ESTIMADO	6

7.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	7

7.1	Responsável Técnico	7

8.	DA FISCALIZAÇÃO	8

9.	CONSÓRCIOS	8

10.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8

11.	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	8

12.	GESTÃO CONTRATUAL	9

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO

OBJETO

O objeto deste trabalho é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO NA ÁREA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.

JUSTIFICATIVA

A administração pública encontra-se responsável por gerenciar o Parque de Iluminação Pública municipal e as instalações elétricas dos prédios públicos, inclusive no desenvolvimento de projetos para eficientização, melhorias, reformas e expansão. Tendo em vista a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada, pois não possui em seu quadro de servidores o profissional em engenharia elétrica, e a grande demanda por reformas e melhorias na infraestrutura do município, inclusive de adotar novas tecnologias mais eficientes, torna-se necessária a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos elétricos e fiscalização de obras públicas, para atender aos anseios da população com qualidade e em tempo hábil.

OBJETIVO

Com a presente contratação objetiva-se a elaboração de projetos elétricos executivos que  possibilitem, a captação de recursos junto a órgãos financiadores, quando possível, contratação das obras pelo município e apoio a fiscalização de contratos de execução de obras e manutenção na área elétrica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços previstos estão elencados na tabela a seguir. Estes serviços serão iniciados de acordo com o interesse da administração pública, mediante apresentação de Ordem  de serviço (OS) específica determinando local e quantidade a ser executada.

| REF. DE PREÇOS | ESPECIFICAÇÃO | und. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DER-ES 43118 – 01/2014 corrigido pelo INPC até 11/2019 | Projeto de Iluminação Viária | km | 10 | R$1.085,54 | R$ 10.855,40 |
| IOPES 2018 | Projeto de instalações elétricas em edificações públicas | m² | 3,440 | R$ 9,33 | R$ 32.095,20 |
| IOPES 2018 | Projeto de instalações elétricas em áreas externas e paisagismos | m² | 3.000 | R$ 2,75 | R$ 8.250,00 |
| SINAPI - 91677 | Apoio à fiscalização com Engenheiro Eletricista | H | 400 | R$ 79,51 | R$ 31.804,00 |
|  | TOTAL |  |  | R$ 83.004,60 |

A elaboração dos serviços será dividida três etapas, sendo elas Projeto Básico, Projeto Executivo e Orçamento. Ao termino de cada etapa será emitido declaração de conclusão, o que não exime a contratada da realização de eventuais correções solicitadas por órgãos financiadores ou concessionárias de energia elétrica. O apoio a fiscalização será demandado pelo gestor do contrato e atestado pela fiscalização do contrato de acordo com a necessidade no acompanhamento das obras públicas do município.

A critério do CONTRATANTE, as etapas poderão ser desenvolvidas em conjunto para maior celeridade do processo.

Projeto Básico

O projeto básico deverá conter o objetivo do projeto, a caracterização do local, limitações encontradas e; locação dos equipamentos e simulação luminotécnica.

Projeto Executivo

A realização do projeto executivo se iniciará após aprovação do projeto básico pela CONTRATANTE e deverá ter planta baixa contendo localização e dimensionamento dos ramais de ligação, medições, quadro(s) de comando, fixações, proteções, manobras, isolamentos, caixas de passagem, eletrodudos, cabos e conectores.

Este projeto, além de aprovado pela CONTRATADA poderá ser encaminhado a concessionária de energia elétrica e/ou órgão financiador para aprovação, ficando a cargo da CONTRATADA, eventuais correções solicitadas por estes órgãos.

Orçamento

O orçamento de uma obra compõe-se de um conjunto de elementos capazes de quantificar e customizar o objeto. A CONTRATADA deverá entregar Planilha Orçamentária contendo todos os quantitativos de serviços necessários à execução da obra separados por classe de serviços contendo as seguintes colunas:

A. Número do item;

B. Referencial de Custo (IOPES, EMOP, PINI, SINAPI, etc)

C. Código do item;

D. Descrição completa do serviço;

E. Unidade;

F. Quantidade;

G. Valor unitário

H. Valor total

Os preços unitários utilizados deverão ter como base referencias de custos listados abaixos, respeitando a seguinte ordem de classificação conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Espírito Santo nº 015 de 23 de junho de 2009 D.O.E. 24-06-2009, atualizando-os com base em índices adequados da Revista de Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da data base utilizada.

IOPES - Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito,;

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil;

EMOP - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro;

DER-ES - Departamento de Estradas e Rodagens.

Quando um item de serviço não for localizados nos referencias de custos listados anteriormente deverá ser apresentada composição de custos com a quantidade estimada do consumo necessário por unidade de serviço, com os insumos necessários, separados por: materiais, equipamentos, serviços e mão-de-obra, contendo o coeficiente de aplicação de materiais, coeficiente de produção de aplicação de mão-de-obra e coeficiente de equipamentos com seu custo horário, e ainda os preços unitários de todos os insumos, os de encargos sociais e beneficio e despesas indiretas - BDI, conforme padrão IOPES, quando não constarem na Tabela de Preços de Serviços do IOPES;

Cotações de preços de insumos para composição de preços de itens de serviço devem ser apresentadas em número mínimo de três quando não localizados em referenciais de custos oficiais.

O orçamento, além de aprovado pela CONTRATANTE poderá ser encaminhado a órgão financiador para aprovação ficando a cargo da CONTRATADA eventuais correções solicitadas por este órgão.

Apoio a Fiscalização

O apoio a fiscalização terá como produto, laudo técnico do local inspecionado, contendo quantidade, estado e qualidade dos serviços prestados por terceiros a administração. O CONTRATANTE poderá solicitar ainda laudo de instalações existentes e solução de problemas levantados pelo poder público.

PRAZOS

A CONTRATADA terá prazo de 15 dias para mobilização e 12 meses, para execução contados a partir da publicação do resumo do contrato. A vigência do mesmo será de (12) doze meses iniciando-se na data de assinatura.

O presente contrato permitirá prorrogação nos termos do Art 57, da Lei 8.666/1993.

CUSTO ESTIMADO

O custo total estimado para prestação de serviços objeto deste Termo de Referência será de R$ R$ 83.004,60 (oitenta e três mil e quatro reais e sessenta centavos), sendo previstos desembolsos de acordo com a entrega dos trabalhos pela contratada. Este valor teve como base planilha referencial de preços do DER, disponível no endereço eletrônico: https://der.es.gov.br/Media/der/Documentos/Tabela%20Referencial%20de%20Pre%C3%A7o/Servi%C3%A7os%20Rodovi%C3%A1rios%20de%20Janeiro%202014%20com%20desonera%C3%A7%C3%A3o/Servi%C3%A7os%20Janeiro%202014%20desonerada.pdf corrigido pelo INPC até o novembro de 2019, preços referencias publicados pelo IOPES em https://iopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/TEMPLATE%20IOPES/TABELA_REFERENCIAL_DE_PRECOS_IOPES_2018.pdf e preços referencias publicados pelo SINAPI em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_556.

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE) Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE) Dados informados Data inicial 01/2014 Data final 11/2019 Valor nominal R$ 785,76 Dados calculados Índice de correção no período 1,38151580 Valor percentual correspondente 38,151580 % Valor corrigido na data final R$ 1.085,54

Ref.: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

O valor do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do Art 65, da Lei 8.666/1993.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Responsável Técnico

A Empresa deverá apresentar:

- Comprovante de registro e quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da própria empresa e de seus responsáveis técnicos, na área de Engenharia Elétrica, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA.

- Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação. Será considerado item de maior relevância:

Elaboração de projetos elétricos executivos com cronograma físico-financeiro de execução e planilha orçamentária;

Fiscalização através de órgãos públicos de obras e manutenções de instalações elétricas.

O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte da relação de responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita através da certidão de registro e quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Atestados emitidos por signatários que não sejam CONTRATANTES titulares deverão estar acompanhados da cópia autenticada do correspondente contrato de subcontratação entre as partes. Neste caso, a proponente deverá anexar cópias autenticadas de notas fiscais/faturas/recibos ou do documento de cobrança equivalente referentes ao período da execução do serviço objeto da comprovação.

DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida pelo Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, estando à contratada obrigada a prestar toda a colaboração necessária, inclusive obrigando-se a apresentar toda e qualquer documentação contábil que se refira à execução dos serviços contratados, independentemente de ser exercida outras espécies de fiscalização, por terceiros ou diretamente por órgãos do Município, estando os fiscais dotados de amplos poderes para exigir da CONTRATADA uma boa execução do objeto do presente Contrato.

CONSÓRCIOS

Não será permitida a formação de consórcio, ou qualquer outra modalidade de interdependência entre as licitantes.

Será permitida a subcontratação e a cessão com anuência da CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os pagamentos a serem efetuados em decorrência dos serviços objeto desta licitação correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários:

Dotação Orçamentária – 010010.0478200301.005 – Estudos, Projetos, Aquisições e Desapropriações de Imóveis

Elemento de Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa – 44903900000 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso – 10010000000 - – Recursos Ordinários.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

As medições dos serviços serão concluídas pela Fiscalização sempre no último dia útil do mês de execução dos serviços.

Após cada serviço executado a CONTRATADA deverá emitir a ART (Anotações de Responsabilidade Técnica), ou quando solicitado pelo fiscal do contrato, bem como arcar com os custos das mesmas, não caberá a CONTRATANTE o pagamento de nenhuma ART referente a serviços, projetos ou quaisquer outros, contemplados neste contrato.

GESTÃO CONTRATUAL

A CONTRATANTE designará o Fiscal do Contrato, o qual além das responsabilidades normais de fiscalização, também será o responsável pela pré-solicitação do serviço, e da verificação da autenticidade das informações prestadas. Cabendo à CONTRATADA a disponibilização de todas as informações solicitadas pelo Fiscal.

São Domingos do Norte, 23 de dezembro de 2019.

José Antônio do Carmo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos